## Sheet1
达州市大竹生态环境局2023年12月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2023.12.5 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂（大竹分厂） | 游勇权、姚勇 | 该企业已纳入正面清单，此次检查采取非现场检查，主要通过在线监控设施及视频监控检查。根据废气在线监控设备显示，废气达标排放；因暂时无废水排放，废水在线停止运，该企业已申报并在网上进行标记。
2 | 2023.12.7 | 大竹县达梁塑料编织袋厂 | 游勇权、姚勇 | 现场检查情况：1、现场检查时，该厂未生产。2、由于该厂主要生产塑料编织袋，在热熔时会产生有机废气，正在按相关要求安装有机废气处理装置。3、现场检查时该厂在热熔废塑料制作颗粒时有冷却水，冷却水回用不外排，现场未发现有生产废水排放的痕迹。4、检查人员要求企业按相关技术尽快加装有机废气处理装置，安装后保证设施正常使用。5、告知企业注意安全生产。
3 | 2023.12.7 | 达州利森水泥有限公司大竹分公司 | 陈太勇、蒋贤伟 | 现场检查时，该公司熟料生产线停产，无烟气排放；该公司水泥磨在生产，现场检查时磨机也未运行，据现场负责人介绍，一般在夜间开磨，水泥磨位于生产厂房内，安装有收尘器进行收尘；检查时袋装水泥正在运行，有车辆正在装袋装水泥，上车处安装有收尘设施，正常运行；该公司建有堆料棚堆放水泥磨辅料，辅料破碎机处安装有收尘器，检查时未进行破碎作业；该公司设置有危险废物暂存间，有台账记录，危废交由有资质的单位处理，使用联单；该公司取得了排污许可证，按规定开展了自行检测。执法人员同时对该公司进行环境安全隐患排查，因熟料窑停产，该公司氨水罐内氨水已全部清除；告知该公司现场负责人要加强管理，注意环保设施安全。
4 | 2023.12.7 | 大竹县老河沟农业专业合作社 | 游勇权、温博 | 现场检查时，该专业合作社养殖的蛋鸡，现存栏蛋鸡18000只，养殖圈舍进行了干湿分离、雨污分流措施，现场有工人正在对鸡粪装袋，执法人员查看了养殖圈舍周边，未发现有养殖废弃物排放的情况，根据现场负责人介绍，鸡粪装袋后主要用于周边农户、果园种植，现场未提供出鸡粪处置转运记录，已告知业主做好鸡粪便处置转运记录，同时注意安全使用环保设施。
5 | 2023.12.11 | 达州市同展建材有限责任公司 | 姚勇、温博 | 该项目于2018年5月28日获得大竹县环境保护局关于《达州市同展建材有限责任公司新型环保墙材项目环境影响报告表》的批复（竹环函[2018]127号），2018年8月20日通过竣工环境保护自主验收,取得了排污许可证，按要求开展了自行监测。现场检查时，该公司停产，设置有车辆进出冲洗设施；该项目建有封闭式生产厂房，破碎和筛分车间安装喷水雾装置，产品堆存于厂房内。
6 | 2023.12.12 | 大竹县丰润泽农业专业合作社 | 温博、蒋贤伟 | 该专业合作社设计养殖规模年出栏2000头生猪，现场检查时，该合作社养殖生猪存栏约500头，养殖粪污经化粪池、沼气池、沉淀池处理后用于种植果树，有消纳协议，有台账记录，现场未发现环境违法行为。
7 | 2023.12.13 | 四川鼎泰建材有限责任公司 | 姚勇、游勇权 | 现场检查时，该公司处于停产中，工人正在对烧结窑炉进行技术改造，生产工艺及生产规模据现场负责介绍未发生改变，执法人员已告知现场负责人将技改情况向达州市大竹生态环境局行政审批股报备，现场未发现其他环境违法行为。
8 | 2023.12.13 | 张绍波养牛场 | 温博、陈太勇 | 现场检查时，该养牛场正在进行养殖作业，现存栏肉牛约100头，养殖干粪用于种植牛草和树，养殖废液经沉淀池后周边住户用于种植蔬菜。存在问题：部分养殖干粪堆存不规范，存在散落于路边及林地的情况。执法人员要求该养牛场立即清理林地及路边散落的养殖粪污，规范管理养殖干粪。
9 | 2023.12.13 | 四川玉竹麻业有限公司脱胶分厂 | 温博、游勇权 | 现场检查时，该脱胶厂正在生产，污水处理设施正常运行，废水排放口正在排水，在线监控显示该脱胶厂废水达标排放，第三方运维公司正在对COD、氨氮在线监控设备进行比对；该公司提供了10月的自行监测报告，监测报告显示该公司锅炉废气、臭气浓度、外排废水浓度及五日生化需氧量均达标排放。现场未发现环境违法行为。
10 | 2023.12.19 | 大竹县林萍核桃农民专业合作社 | 温博、蒋贤伟 | 现场检查时，该专业合作社正在进行生猪养殖，现存栏母猪约100头，生猪约1000头，养殖粪污经化粪池、沼气池、沉淀池处理后用于种植蔬菜，现场未发现违法排污行为。
11 | 2023.12.19 | 大竹县宏达家私厂 | 陈太勇、蒋贤伟 | 现场检查时，该家私厂正在生产加工，主要产品全屋衣柜家居定制，共有一台下料机、一台封边机、一台打孔机采用布袋收集除尘，该家私厂仅为家居定制不涉及喷漆作业，建议将该污染源纳入其它管理。
12 | 2023.12.19 | 大竹县龙井源农业专业合作社 | 温博、陈太勇 | 现场检查时，该合作社已停产，现场未发现环境违法行为，现场无负责人值守。
13 | 2023.12.19 | 大竹县鑫盛石材厂 | 蒋贤伟、陈太勇 | 现场检查时，大竹县鑫盛石材厂现更名为大竹县鑫源石材厂，该石材厂停产，大门口已张贴厂房库房出租告示，现场无人值守，据向周边同行了解该石材厂已停业，建议将污染源纳入其它管理。
14 | 2023.12.22 | 达州市天宝锦湖电子有限公司 | 姚勇、温博 | 现场检查时，该公司正在生产，设置有危险废物暂存间，有标识标牌，有台账记录和转移联单，该公司安装有光氧+活性炭废气处理装置，废气处理装置正常运行，每年对废气处理设施开展了一次自行监测，现场未发现环境违法行为。