## Sheet1
达州市大竹生态环境局2024年3月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2024.3.7 | 大竹县工业园区投资开发有限公司（园区污水处理厂） | 游勇权、蒋贤伟 | 现场检查时，该厂污水处理设施正常运行，排放口有水正在排放，排放口在线监控设施正常运行，在线监测显示数据未超标；该处理厂污泥交由砖厂制砖，有相关记录和转移台账；监测废液暂存于危险废物暂存间，有危险废物识别标志，有标识标牌；该厂已按排污许可管理要求开展了自行监测；2024年3月7日，达州市大竹生态环境局行政执法人员与达州市大竹生态环境监测站工作人员开展测管协同，即对该厂排放的废水进行了采样。现场未发现环境违法行为。
2 | 2024.3.7 | 大竹县金桥麻业有限责任公司 | 蒋贤伟、姚勇 | 现场检查时，该公司正常生产，建有污水处理设施处理生产废水，污水处理设施设备正常运行，生产废水经处理后排入工业园区污水处理厂，污水总排口有水正在排放，总排口安装有化学需氧量、氨氮、流量和pH在线监测设备，均正常运行；达州市大竹生态环境监测站工作人员对该公司废水总排口外排废水进行了采样，该公司经理张宽全程陪同并配合执法人员检查和监测站工作人员采样。
3 | 2024.3.7 | 四川蓝博兴科技有限公司厂区建设项目 | 温博、游勇权 | 现场检查时，该公司建设有部分厂房，厂房内未安装机器设备，且现场无人值守，经问询大竹县工业园区管委会工作人员，该公司仅修建有部分厂房，但未实际经营，建议将此建设项目转为其他监管对象。现场未发现环境违法行为。
4 | 2024.3.7 | 四川瑾瑜体育用品有限公司 | 陈太勇、蒋贤伟 | 现场检查时，该公司正常生产，挥发性有机废气经收集后通过废气处理设施处理，设施设备正在运行；取得了排污许可证，开展了自行检测；建有危险废物暂存间暂存危险废物，交由有资质的公司进行处置，有转移联单；但存在未及时记录入库危险废物台账的情况。现场告知该公司现场负责人要对发现的问题及时进行整改，加强管理和环境隐患排查，确保污染理设施设备正常及安全运行。
5 | 2024.3.18 | 大竹县康珠商贸有限公司文星经营站 | 姚勇、陈太勇 | 现场检查时，该经营站正常经营，每天凌晨5点左右开始屠宰生猪，使用天然气作为加热能源；该经营站建有沉淀池收集屠宰及冲洗废水，废水经沉淀后排入乡镇生活污水处理厂，但由于输送管网损坏，目前采用罐车将处理后的水运送至果园和周边农田用于施肥，有转运记录，但记录地不详细，现场检查时未发现有废水外排的情况；猪毛等固体废物运送至垃圾中转站处理，有转运记录。现场要求该经营站站长将废水利用地详细记录，同时加强管理，确保环保设施正常及安全运行。
6 | 2024.3.19 | 大竹县盛洁城乡供排水有限公司（城市生活污水处理厂） | 陈太勇、蒋贤伟 | 现场检查时，该处理厂一期、二期均正常运行，污水处理设施正常运行，有运行记录，两个排污口有水正在排放，排放口在线监控设施正常运行，在线监测显示数据未超标；该处理厂污泥交由砖厂制砖，有相关记录和转移台账；监测废液暂存于危险废物暂存间，有危险废物识别标志，分类存放，有标识标牌，交由有资质的单位处置，有相关记录和转移联单；达州市大竹生态环境监测站工作人员对该公司生活污水处理厂一期、二期废水排口排放的废水进行了采样监测。执法人员告知该污水处理厂现场负责人要加强管理，确保环保设施正常及安全运行。
7 | 2024.3.19 | 大竹县全畅麻纺有限公司 | 姚勇、蒋贤伟 | 现场检查时，该公司正在生产，有工人正在生产车间作业； 该公司生产过程中产生的废水进入污水处理站，污水处理设施设备正在运行，废水排放口有水正在向外排放；在线监测设施正在运行，有运行台账记录，在线监测数据显示处理后的生产废水达标排放；按照排污许可要求已开展自行监测，各项数据均达标；达州市大竹生态环境监测站工作人员对该公司废水排放口外排水进行了采样，该公司负责人刘胜忠全程参与。由于该公司现已更改大竹县金丰麻业有限公司，现场告知该公司负责人及时对排污许可证进行变更。
8 | 2024.3.19 | 大竹县人民医院 | 姚勇、温博 | 现场检查时，该院正在营业，污水处理站加药设备、风机正在运行，有加药记录，在线监控设备正在运行，在线监控设备显示该院废水达标排放，废水排放口正在排水，达州市大竹生态环境监测站对废水排放口外排废水进行了采样，该院设置有医疗废物暂存间，有标识标牌，有医疗废物转移联单，该院设置有危险废物暂存间，有标识标牌，暂存间内存放有在线监控废液、化学性废液和废机油，该院提供了2023年的在线监控废液和化学性废液转移联单，废机油暂未转移，该院办理了排污许可证，开展了自行监测。