## Sheet1
达州市大竹生态环境局2024年1月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2024.1.3 | 大竹县石河加油站 | 姚勇、游勇权 | 现场检查时，该加油站正在营业，洗车服务产生的废水经沉淀池收集处理后排入乡镇污水管网，现场未发现洗车废水排入外环境痕迹；该加油站有加油机4台，其中三台为汽油加油机，安装有油汽回收装置，现场有车加汽油，油汽回收装置能正常运行，该加油站按排污许可管理要求已进行排污许可登记。现场未发现环境违法行为。
2 | 2024.1.11 | 大竹县金田钢材加工厂 | 蒋贤伟、游勇权 | 现场检查时，该钢材加工厂正常经营，主要对钢材进行销售、拉直、弯箍及切割，不具备生产钢材条件，环境影响范围较小建议将该污染源纳入其它管理。
3 | 2024.1.11 | 大竹新华医院 | 游勇权、姚勇 | 现场检查时，该院正在营业，医疗废水处理设施能正常运行，有加药记录；医疗废物分类存于暂存间，有转运联单；现场检查时该院提供有2023年11月对医疗废水开展的自行监测报告，报告显示排放废水达标；该院按要求制订有突发环境事件应急预案并进行备案，执法人员告知现场负责人在年末岁初注意安全生产经营，如发生突发情况及时上报相关部门。现场未发现环境违法行为。
4 | 2024.1.17 | 大竹县安吉乡卫生院 | 游勇权、陈太勇 | 现场检查时，该院正在营业，医疗废水一体化处理设施能正常运行，处理后的废水经场镇污水管网排入安吉乡污水处理厂，一体化处理设备有运行记录，且该院2023年已对排放的废水自行监测，根据监测报告显示废水达标排放；医疗废物分类存放于专门设置的暂存间，有台账记录及转运联单，转运联单显示2023年12月转运医疗废物共计133.35千克；该院设置床位40张，按排污许可分类管理名录，该院应在全国排污许可管理平台进行登记，但未进行登记，已告知该院现场负责及时进行排污许可登记，执法人员将对登记情况进行复查。同时告知现场负责人注意环保设施运行及用电安全，如发生突发情况及时报告相关部门。
5 | 2024.1.17 | 大竹县永胜乡卫生院 | 蒋贤伟、姚勇 | 现场检查时，该院正在营业，办理有污水处理建设项目环境影响登记表（竹环建[118号]），2017年9月14日通过验收；医疗废水处理设施能正常运行、有运行记录，处理后的废水经场镇污水管网排入永胜镇污水处理厂，该院2023年已对排放的废水自行监测，根据监测报告显示废水达标排放；医疗废物分类存放于专门设置的暂存间，有台账记录及转运联单；按排污许可分类管理名录该院应在全国排污许可管理平台进行登记，但未进行登记，已告知该院现场负责及时进行排污许可登记，执法人员将对登记情况进行复查。注意环保设施运行及用电安全防止突发环境事件。
6 | 2024.1.19 | 大竹县黄滩乡红鑫养殖专业合作社 | 姚勇、陈太勇 | 现场检查时，该养殖专业合作社早已停止养殖生猪，养殖圈舍破旧，无人值守，建议将监管类别调整为其它。
7 | 2024.1.19 | 大竹县明玉家庭农场 | 陈太勇、温博 | 现场检查时，该家庭农场正在进行牛的饲养，自繁自养，存栏17头牛，设置有养殖粪便堆场，用于承包的农田栽种牧草和农作物施肥，修建了废液沉淀池，废液用于山林树木和农作物施肥，未见外排；由于该农场负责人不知道要填报排污登记表，因此未进行填报，现场告知其填报网站及时进行填报，并告知其加强管理，确保粪污按规定处理及利用，同时注意环保设施运行及用电安全。
8 | 2024.1.22 | 大竹县利民醪糟厂 | 温博、陈太勇 | 现场检查时，该厂正在生产。该醪糟厂生产量小，属于家庭作坊，使用天然气蒸煮醪糟，淘米废水排入城市污水管网，未发现环境违法行为。建议将该醪糟厂监管类别纳入其他。
9 | 2024.1.22 | 大竹县成达科技养殖有限公司 | 温博、游勇权 | 现场检查时该公司猪场因2022年洪灾已停止养殖，现场无人值守，未发现环境问题。建议暂时将该猪场监管类别纳入其他。
10 | 2024.1.31 | 四川神州机械有限公司 | 游勇权、陈太勇 | 现场检查时，由于临近春节该公司已经停产放假，危险废物分类存放于暂存间内，有台账记录；制订有危险废物环境应急预案并于2023年5月开展演练。执法人员告知现场负责人，放假期间注意污染治理设施及用电使用安全。现场未发现环境违法行为。