建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）
项目名称：大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类）             
建设单位（盖章）：大竹县竹湖水务投资有限责任公司    
编制日期：              2026年1月                
中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


29二、建设项目工程分析


42三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


50四、主要环境影响和保护措施


73五、环境保护措施监督检查清单


75六、结论


76建设项目污染物排放量汇总表



附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置示意图

附图3项目水厂外环境关系示意图
附图4项目与饮用水水源保护区位置关系示意图
附图5项目与四川五峰山国家森林公园位置关系示意图
附图6项目与永久基本农田位置关系示意图

附图7项目监测布点图
附图8项目现场照片

附件：
附件1环评编制委托书

附件2项目建议书批复
附件3项目变更业主的批复
附件4营业执照

附件5竹府定字〔2024〕123号

附件6项目用地预审及选址意见

附件7大竹县水务局关于项目的情况说明

附件8检测报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类）

	项目代码
	2401-511724-04-01-449826

	建设单位联系人
	黄治寻
	联系方式
	13508263857

	建设地点
	 四川 省 达州 市 大竹 县 月华 镇

	地理坐标
	收水口：107°21'15.14"，30°48'37.21"
吸水池：107°21'19.09"，30°48'39.52"；
原水管网：第一段107°21'16.19"，30°48'36.79"—107°20'29.55"，30°47'37.77"；第二段107°20'22.87"，30°47'41.73"—107°18'29.49"，30°48'20.75"

月华水厂：107°18'26.41"，30°48'19.97"
月华镇管网改造：北侧边界点107°18'24.92"，30°48'52.87"（桩号TB-34）、南侧边界点107°17'10.02"，30°47'42.08"（桩号JC-102）、东侧边界点107°18'26.95"，30°48'20.63"（桩号JA-1）、西侧边界点107°16'53.05"，30°48'03.34"（桩号JD-65）

	国民经济

行业类别
	D4610自来水生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十三，水的生产和供应业--94 自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）

	建设性质
	☑新建
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	大竹县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	竹发改发〔2024〕10号

	总投资（万元）
	2300
	环保投资（万元）
	84

	环保投资占比（%）
	3.65
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	1368

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、规划名称：《四川省“十四五”水安全保障规划》；审批机关：四川省人民政府；文件名及文号：《四川省人民政府关于印发〈四川省“十四五”水安全保障规划〉的通知》（川府发〔2021〕18号）。

2、规划名称：《达州“十四五”水安全保障规划》；审批机关：达州市人民政府；文件名及文号：《达州市人民政府关于印发〈达州市“十四五”水安全保障规划〉的通知》（达市府发〔2022〕6号）。

3、规划名称：《大竹县“十四五”水安全保障规划》；审批机关：大竹县人民政府；文件名：《关于印发大竹县“十四五”水安全保障规划的通知》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《四川省“十四五”水安全保障规划》（川府发〔2021〕18）符合性分析

根据《四川省“十四五”水安全保障规划》内容：第五章、构建完备的水网体系——强化工程水网与天然水网互联互通，做好天然水资源与工程配置水资源的合理调配。坚持“近水为先、北水南补、西水东引、多源互济”的水资源配置原则，统筹流域和区域，省市县乡村水网充分衔接、“蓄、引、提、供、泄、排”功能完备的水网体系，确保城乡居民用水安全，保障工农业生产用水。第四节、全面推进乡村水务——紧紧围绕乡村振兴战略，聚焦民生改善，全面推进乡村水务，提高供水标准和保障水平。对有条件集中供水的县（市、区），坚持以县为基础、乡镇为单元，从水源到水龙头，实现公司化运行、市场化运作供水；对农户分散居住的山区，因地制宜分散供水。完善乡村供水动态监测和响应机制、水价水费形成机制和工程长效运营机制，防止出现整村连片停水断水和严重水质问题。

本项目为大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类），工程建设地点位于大竹县月华镇，通过新增水源、新建水处理设施、改造供水管网等措施，有效解决1.9万月华农村居民（移民2044人）的安全用水问题；项目的建成能够保障当地移民的生活、生产及生态用水，改善水库移民生产生活条件，项目建设符合《四川省“十四五”水安全保障规划》。

2、与《达州市“十四五”水安全保障规划》（达市府发〔2022〕6）符合性分析

根据《达州市“十四五”水安全保障规划》内容：第五章、主要任务——第二节、围绕协调发展，构建支撑社会用水需要的供给体系——（四）全面推进乡村水务。按照“以城带乡、能延则延”的原则，大力推动城乡供水一体化，依托水质优、水量足的骨干水源，建设一批重点供水工程，注重工程的“规模化、标准化、现代化、专业化”建设，为促进城乡供水向“同质量、同标准、同保障、同服务”方面发展，为乡村群众提供更高质量的供水安全保障。加快建设通川区北部乡镇高质量供水保障工程，达川区石峡子供水工程，宣汉县柳池坪、南坝集中供水工程，开江县片区供水工程，万源市城乡供水一体化工程，大竹县全域供水工程，渠县城乡供水一体化工程等一批重点供水工程，到2025年农村自来水普及率达到88%，规模化供水率达到60%

本项目为大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类），工程建设地点位于大竹县月华镇，通过新增水源、新建水处理设施、改造供水管网等措施，有效解决1.9万月华农村居民（移民2044人）的安全用水问题。因此，本项目符合《达州市“十四五”水安全保障规划》。

3、与《大竹县“十四五”水安全保障规划》符合性分析

根据《大竹县“十四五”水安全保障规划》内容：4、“十四五”水安全保障主要任务——4.2 围绕协调发展，构建支撑社会用水需要的供给体系——（四）全面推进乡村水务依托大竹县全域供水、“引水入竹”项目，以乌木滩（土地滩）、龙潭、同心桥、九龙等 4座中小型水库为水源保障，新建大水厂与原有供水工程联网配套运行，供水管网将覆盖大部分乡镇，形成“四源、四厂、N线”的村镇全域供水保障体系。按照“十四五”农村供水保障规划，争取“十四五”农村集中供水率达到95%，农村自来水普及率88%，规模化工程供水人口覆盖比例55%，自然村通水率98%，计划总投资85000万元。2022年阶段目标：农村集中供水率达到92%；农村自来水普及率达到85%；千人以上工程水源保护区（范围）划定率达到100%；规模化工程供水人口覆盖比例达到52%。到2025年，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村供水保障水平。农村集中供水率达到95%；农村自来水普及率达到88%；千人以上工程水源保护区（范围）划定率达到100%；规模化工程供水人口覆盖比例达到56%。

本项目为大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类），工程建设地点位于大竹县月华镇，通过新增水源、新建水处理设施、改造供水管网等措施，有效解决1.9万月华农村居民（移民2044人）的安全用水问题。因此，本项目符合《大竹县“十四五”水安全保障规划》要求。


第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线
	三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目，不属于禁止建设项目。
	符合

	
		第二十八条禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。
	本项目不涉及河道开采。
	符合


		第三十八条加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。
	本项目不属于高耗水项目。
	符合



	4、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析

2024年12月4日四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过修改了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》，本项目与其符合性分析见下表：

表1-2与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析

名称

法律条文
本项目情况

符合性

《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年12月4日修正）
第十七条在嘉陵江干支流岸线新建、扩建化工园区和化工项目，应当符合《中华人民共和国长江保护法》和国家有关规定。
本项目不属于化工项目，不属于禁止建设项目。
符合
第三十七条嘉陵江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。
本项目选址不占用河道，未侵占河湖水域。
符合
第三十九条从事河道采砂的单位或者个人应当遵循河道采砂许可证规定的范围、作业方式等要求，不得在河道管理范围内设置砂石堆场、加工场，河道采砂作业结束后，按照规定对作业现场进行清理、平整，并负责限期恢复废弃作业场所的地貌和植被。
本项目属于自来水生产和供应，不涉及河道采砂。
符合
第六十七条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。
本项目属于自来水生产和供应，不属于钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目
符合
5、与四川省空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析

表1-3本项目与四川省空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析

序号

要求

本项目

是否符合

1
深化扬尘污染综合治理。 城市建成区范围内建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。重点城市建立扬尘“以克论净”监测监管考核体系。到2025年，装配式，建筑占新建建筑面积比例达40%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。 各地对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。 城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
本项目施工期将按要求控制扬尘。

符合
6、与噪声污染防治相关法律法规符合性分析
本项目与噪声污染防治相关法律法规符合性分析见下表。
表1-4与噪声污染防治相关法律法规符合性分析

文件
要求

本项目情况
是否符合
《中华人民共和国噪声污染防治法》
第二十四条新建、改建、扩建可能产生噪声污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。
本项目正在依法办理环境影响评价手续
符合
第二十五条建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建设项目在投入生产或者使用之前，建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的噪声污染防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。未经验收或者验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
本项目噪声污染防治设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设完成后，将依法进行验收。
第三十六条排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。

实行排污许可管理的单位，不得无排污许可证排放工业噪声，并应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治。
本项目通过加强设备的维修、保养和管理，设置封闭生产加工区，加强建筑隔声，降低噪声，建设完成后将按要求申请排污许可证。
《“十四五”噪声污染防治行动计划》

7.优化噪声敏感建筑物建设布局。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响。8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
本项目积极开展环评，落实污染防治措施，建成后将依法开展环境保护验收。
符合
7、与相关法律法规符合性分析
表1-5与相关法律法规符合性分析

文件
要求

本项目情况
是否符合
《中华人民共和国水法》
34、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。
本项目属于自来水的生产与供应，属于与饮用水源地相关工程，产生的污染物妥善处置，项目废水近期通过罐车拉运至场镇污水处理处理达标后排放，远期接入市政污水管网。
符合
《中华人民共和国水污染防治法》

65.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

66. 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
《四川省饮用水水源保护管理条例》

3.16 在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

3.17.1 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

3.18.1 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；
《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》

第十九条：（一）禁止新建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼油、电镀、农药、化工、冶炼等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液；（三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物；（五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物；（六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；（八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施；（九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全；（十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动；（十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。

第二十条：（一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；

（二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；（三）禁止围水造田；

（四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；（五）禁止修建墓地；（六）禁止丢弃及掩埋动物尸体；（七）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；（八）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动；（九）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体；（十）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。

第二十一条：（一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；（二）禁止使用化肥；（三）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；（四）禁止在水体清洗机动车辆；（五）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动。
符合
《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则试行，》

（2022年版）

禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目，禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水

水体的投资建设项目。

符合
4、供水工程选址合理性分析 
本项目水厂位于大竹县月华镇，不涉及占用生态保护红线，不涉及占用永久基本农田，本项目水厂位于响滩子水库取水口西北侧3.3km处，位于月华镇现有小松水厂西侧约55m，项目已取得由大竹县行政审批局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第511724-2024-00003号），同意项目选址，项目水厂周边主要分布有居民住户，用地为堰塘，不涉及占用基本农田，周围交通、供电等市政设施较便利，不涉及拆迁，不受洪水影响，所以本项目水厂选址合理。 
5、选线合理性分析 

项目管网沿线主要为乡镇、农村环境，管线距离居民最近距离约2m，沿线设置2座加压泵站，1#泵站位于镇区配水管道上，2#泵站位于原水输水管道上，对周边居民的影响主要体现在施工期噪声、扬尘影响，运营期主要是1#泵站对周边居民的噪声影响。项目管线走向已按照最大程度减少对外环境影响的方式进行敷设，采用地埋式输水管线；沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线，无涉水施工，项目管线穿越永久基本农田，施工后及时恢复，部分原水输水管道在大竹县月华镇响滩子水库集中式饮用水水源地一、二级保护区陆域范围内，项目是与供水设施和保护水源有关的建设项目，采取严格的生态环境保护措施，不会对水源保护区产生明显影响，符合饮用水源相关条例。因此，项目选线合理。
6、施工平面布置合理性

本项目不在水源保护区内设置料场、取弃土场、施工便道等临时设施。本项目水厂位于取水口西北侧3.3km处。根据工程布置及施工方案，本工程施工总布置本着利于生产、方便生活、快速生产、经济可靠、易于管理的原则进行设计。根据业主提供的资表明，施工期项目采用分段施工方式进行施工。 
（1）施工便道
本项目施工道路依托现有乡村道路布置，不设置施工便道。
（2）施工工区
根据主体工程施工需要，施工期间不设置施工营地，施工期间的生产、生活、仓库及管理用房大部分租用民房。项目在水厂永久占地范围内设置1个施工场地（施工场地内不设置拌合站，采用商品混凝土，主要包括堆料棚区、仓库和作业区等）。
施工场地主要占用堰塘，占地范围不涉及占用基本农田，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、风景名胜区、生态保护红线等敏感区域，施工场地尽量远离集中居民点布设，从环境保护角度分析，施工生产生活区的布设较为合理。

7、收水水源合理性分析
本项目属于解决月华镇水库移民安置区饮水安全问题，收取南大梁高速铜锣山隧道出水作为月华镇饮水水源地响滩子水库的补水。根据大竹县人民政府办公室“《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字〔2024〕123号）”文件，同意本项目实施。
铜锣山隧道区域地势较高，周边绝大部分均为林地，周边植被茂盛，地势稳固，周边无工况企业及生产废水排放，水源未受到污染。同时为确保水质能够满足饮用要求，建设单位在收水前按照饮用水源保护区管理要求开展了污染源调查、隧道排水渠清理、围栏防护、专人巡查监管等工作。
本次评价要求，建设单位按照《四川省饮用水水源保护管理条例》《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》，参照水源保护区进行管理，正式收水前进行水质监测，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水质要求后方可收水。

综上所述，收取南大梁高速铜锣山隧道出水作为月华镇饮水水源地响滩子水库的补水，能够满足月华镇水库移民取水量的需求，监测结果满足水质要求的情况下，总体是合理可行的。
8、生态环境分区管控符合性分析
（1）与达州市生态环境分区管控空间的符合性

根据达州市人民政府《关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），达州市共划定47个综合环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元及一般管控单元。
优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。

重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。

一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。
达州市生态保护红线分布情况如下。
[image: image1.png]o Ao

T3

TaTY

A

o v

[

o oo

g

3 g

L
[ Jmnn
Kaw

W snras

A
EMHESTFRB

20234128





图2-1项目与达州市生态红线分布图的位置关系

本项目位于大竹县月华镇，不在达州市生态保护红线范围内。

[image: image2.png]ML ST REC R T HE

22 eme. s v oy





图2--2项目与达州市环境管控单元的位置关系图

本项目位于大竹县月华镇，涉及大竹县优先保护单元、大竹县要素重点管控单元。本项目原水管线距离最近的四川五峰山国家级森林公园约350米，不涉及生态保护红线。
表4-1本项目涉及环境管控单元情况一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

行政区划
所属区县

管控类型

ZH51172420003

大竹县要素重点管控单元

达州市

大竹县
重点管控单元

ZH51172410001

龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园

达州市

大竹县

优先保护单元

表4-2本项目涉及环境要素管控分区情况一览表

涉及环境要素管控分区名称

涉及环境要素管控分区编码

行政区划
环境要素类型
环境要素细类

生态优先保护区（一般生态空间）21

YS5117241130021

达州市大竹县

生态

一般生态空间

东柳河-大竹县-墩子河-控制单元

YS5117241210002

达州市大竹县

水

水环境优先保护区

东柳河-大竹县-墩子河-控制单元

YS5117242230001

达州市大竹县

水

水环境农业污染重点管控区

大竹县大气环境布局敏感重点管控区

YS5117242320001

达州市大竹县

大气

大气环境布局敏感重点管控区

大竹县其他区域

YS5117243110001

达州市大竹县

生态

一般管控区

大竹县自然资源一般管控区

YS5117243510001

达州市大竹县

自然资源

自然资源一般管控区


	


	其他符合性分析
	[image: image3.jpg]



图 1--2 “四川省生态环境分区管控公众服务”辅助研判系统截图


（3）与生态环境分区管控准入清单符合性分析
	ZH51172410001龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园
	市州普适性清单
	县区普适性清单
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目情况
	符合性

	
	优先保护单元:

空间布局约束：

生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

自然保护区：禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。

风景名胜区：禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；禁止风景名胜区内修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。

世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。

饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。地表水饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

森林公园：（1）禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。（2）禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。（3）国家级森林自然公园按照一般控制区管理。（4）国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

地质公园：禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。

基本农田：-永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。-在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。-基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

生物多样性维护-生态功能区：严格执行《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划（修编）》《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》等中相关要求，主要要求如下：-禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。-禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；-保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变；-加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性维护功能区引进外来物种禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。

水源涵养-生态功能区：严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。-严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。禁止高水资源消耗产业布局。

水土保持-生态功能区：严禁陡坡垦殖和过度放牧。-禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦。-禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。

-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；
	大竹县：

优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。

加强污水处理等基础设施建设，完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。  加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。   
	空间布局约束
	同优先保护单元普适性管控要求△
	本项目为自来水生产和供应项目，不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、森林公园等，不占用永久基本农田，部分收水管线涉及饮用水源保护区，属于供水设施和保护水源有关的建设项目，并在施工过程采取严格的生态环境保护措施，不会对水源保护区产生明显影响，不属于禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	△
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	△
	/
	

	
	
	
	资源开发效率要求
	△
	/
	/

	ZH51172420003大竹县要素重点管控单元
	
	
	空间布局约束
	执行达州市要素重点管控单元总体准入要求执行达州市要素重点管控单元总体准入要求△位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。其它同要素重点总体准入要求△
	本项目为自来水生产和供应项目，属于供水设施和保护水源有关的建设项目，不属于以大气污染为主的企业，各类污染物可达标排放或妥善处置，不属于禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求△
	本项目运营期无废气，噪声能做到达标排放，生活污水由化粪池收集后排入场镇污水处理厂，生产废水回用不外排，固废妥善处置。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求△
	本项目在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求同达州市要素重点管控单元总体准入要求禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求
	本项目不涉及地下水开采，不使用高污染能源。
	符合

	YS5117241210002东柳河-大竹县-墩子河-控制单元
	
	
	空间布局约束
	《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明令禁止的开发建设活动一律禁止《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策限制的开发建设活动限制布局；法律无明确规定的，以饮用水水源保护为核心，慎重布局，减少人为干扰。以饮用水水源保护为目的，开展区域污染治理、饮用水水源保护区规范化建设的项目允许布局，但采取可靠工程措施，避免施工期对水源影响。按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规要求，清退不符合空间布局要求活动。
	本项目自来水生产和供应项目，部分原水输送管线涉及饮用水源保护区，属于供水设施和保护水源有关的建设项目，不属于禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，加强保护区生活源污染治理，禁止在一二级保护区设置排污口，准保护区内城镇生活污水需强化治理，稳定达标排放。一级保护区内工业企业及二级保护区内排放污染物的工业企业需搬迁或关闭，准保护区内符合法律法规要求的工业企业需按相关规定处理工业废水，实现达标排放执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，强化饮用水水源保护区内农业面源污染防控，一级保护区禁止使用化肥、农药，禁止设置畜禽养殖场。二级保护区禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动。
饮用水水源保护区内凡从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头应拆除或关闭。一级保护区内旅游、航运、海事等管理部门工作码头应拆除或关闭，二级保护区内的应将污水、垃圾统一收集至保护区外处理排放以饮用水水源水质保护为核心，强化其他污染源治理。
	本项目为自来水生产和供应项目，部分原水输送管线涉及饮用水源保护区，属于供水设施和保护水源有关的建设项目，不在保护区内设置排污口，不属于禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117243510001大竹县自然资源一般管控区
	禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

-涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。自然保护区：严格限制在长江流域自然保护地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。

在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。基本农田：国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。

水产种质资源保护区：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。生物多样性维护-生态功能区：减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。

水源涵养-生态功能区：严格限制在水源涵养区大规模人工造林。严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧-提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。业对水源和生态系统的压力。

水土保持-生态功能区：限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。-调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。-严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。-水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。-生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。

-水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。

-大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。-大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；-布局敏感区、弱扩散区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。-按照相关要求严控水泥新增产能。

-严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

-现有工业企业不得新增污染物排放。

已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。

对不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。

-现有工业企业限期有序退城入园。不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。   在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；

允许开发建设活动要求：

水产种质资源保护区：①在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区内从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。②开展珍稀特有鱼类人工繁育研究及增殖放流，分别在达州境内的土溪口水库、固军水库、鲜家湾水库建设鱼类增殖放流站一座，并依托已建的四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区救护中心开展增殖放流。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。

允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。除保护区外开展林下种养殖业。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。
	
	空间布局约束
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目为自来水生产和供应项目，已取得用地预审及选址意见书，不使用高污染能源。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目已取得用地预审及选址意见书，不超过土地资源利用控制性指标
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117241130021
生态优先保护区（一般生态空间）21
	
	
	空间布局约束
	自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
	本项目为自来水生产和供应项目，不涉及自然保护地、风景名胜区，部分原水输送管线涉及饮用水源保护区，本项目属于供水设施和保护水源有关的建设项目，不属于禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117242320001大竹县大气环境布局敏感重点管控区
	
	
	空间布局约束
	1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
	本项目为自来水生产和供应项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
	本项目运营期无废气排放。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117242230001东柳河-大竹县-墩子河-控制单元
	
	
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	污染物排放管控
	1、推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。1、推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。
	本项目为自来水生产和供应项目，生活污水由化粪池收集后排入场镇污水处理厂，生产废水回用不外排。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117243110001大竹县其他区域
	
	
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	所属经济区要求

	川东北经济区
	区域特点
	南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开

发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。
	本项目属于本项目自来水生产和供应项目，生活污水由化粪池收集后排入场镇污水处理厂，生产废水回用不外排，本项目为解决安置移民用水问题，有利于区域协调发展。
	符合

	
	发展定位与目标
	围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。
	
	

	
	区域突出生态环境问题
	1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载

力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。

2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。

3、达州、广安大气污染问题须重视。
	
	

	
	总体管控要求
	1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。

2、建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。
	
	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
本项目为解决月华镇水库移民安置区饮水安全问题，聚焦大竹县月华镇移民发展的突出问题和薄弱环节，通过新增水源（收取南大梁高速铜锣山隧道口出水）、新建水处理设施、改造供水管网等措施，依托现有小松水厂取水设施及预沉池，有效解决1.9万月华农村居民（移民2044人）的安全用水问题，保障当地移民的生活、生产及生态用水，改善水库移民生产生活条件，帮助移民增产增收，确保移民安置区社会经济发展显著提高，生态环境和人居环境明显改善，为移民美丽新村建设打下坚实基础，助推乡村振兴战略的实施，最终实现移民搬得出、留得住、能致富的目标。
本项目拟投资2300万元，项目水厂占地面积约1368m2，主要建设内容为新建自来水厂及配套输配水管网，主要规模如下：新建3000m3/d自来水厂一座，新建2段原水输水管网7.67km，分别为DN315长4.8km，DN225长2.87km；改造清水配送管网8.91km，分别为DN315长770m，DN250长1137m，DN225长135m，DN160长3451m，DN110长3420m，沿途按需求设置支管及附属构筑物。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业—94、自来水生产和供应 461—全部”，应编制环境影响报告表。

为此，大竹县竹湖水务投资有限责任公司委托我单位承担本项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和环评技术导则等技术规范要求，编制完成《大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类）环境影响报告表》，待审批后作为项目环保管理的依据。
2、项目组成

（1）项目基本情况

项目名称：大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类）
建设单位：大竹县竹湖水务投资有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：大竹县月华镇
总投资：2300万元

（2）项目建设规模及内容

项目水厂占地面积约1368m2，主要建设内容为新建一座3000m3/d自来水厂及配套输配水管网。项目组成及主要环境问题见表2-1。

表2-1  项目组成及主要环境问题
工程名称
主要建设内容
可能存在的环境问题

施工期

运营期

主体工程
原水输送工程
水源：收取南大梁高速铜锣山隧道口出水作为响滩子水库补水，再依托响滩子水库现有取水设施取水，经管道输送到水厂。
施工废水、机械废气、扬尘、噪声、建筑垃圾、生活污水和生活垃圾

噪声、固废、废水

收水工程：隧道出口处设收水口，经105m长DN200的管道接入吸水池。
2#泵站：铜锣山隧道取水口---响滩子水库水泵杨程取80米，设置1个1体化泵站，主体由水泵，罐体及控制箱等部件组成，流量140m3/h，H=80m，N=22kw，水泵3台，两用一备。
原水输送管网：新建2段原水输水管道，分别为铜锣山隧道口吸水池---响滩子水库段，DN225长2.87km，响滩子水库---水厂段，DN315长4.8km。
取水池：依托响滩子水库现有取水池，不新建取水设施。
预沉池：依托小松水厂现有预沉池进行原水初步沉淀。
水厂
水厂占地面积约1368m2，设置一体化超滤膜净水系统、清水池、排水排泥池；配套设置2间库房，2间加药室及1间门卫室；供水能力为3000m3/d。
供水工程
清水配送管网：改造月华场镇5段清水配送管道8.91km，分别为DN315长770m，DN250长1137m，DN225长135m，DN160长3451m，DN110长3420m。
1#泵站：水厂--镇区，本项目配水管需要增压37米，月华醪糟厂附近高程较低，需要在接入户管之前进行适当减压。项目设置无负压提升泵站，主体由无负压水泵，罐体及控制箱等部件组成，流量210m3/h，H=65m  N=18.5kw，4台，3用1备。
辅助工程

配电室
1间，用于给水厂供电。
/

水质检测分析室

1间，设置于水厂办公室旁。

固废
公用工程

供水

由厂区自来水供给。
/

排水

项目排水采用雨污分流制，污水排水：项目生活污水经化粪池收集定期通过罐车转运至场镇污水处理厂处理。反冲洗废水进入膜池回用。排泥废水进入排水排泥池，经过浓缩后，上清液排放至膜池回用，浓缩污泥由泵提升至污泥脱水箱进行脱水，污泥经压滤后形成泥饼定期外售给砖厂资源利用，污泥压滤废水经污水箱收集后定期通过罐车转运至场镇污水处理厂处理。
污泥
供电

由市政供电管网供给。
/

办公及生活设施

门卫室
1层，1间，面积约20m2，功能为办公、监控、存放工具等。
生活垃圾、生活污水
环保工程

废气治理

/
/
废水治理

项目生活污水经化粪池收集后定期通过罐车转运至场镇污水处理厂处理。反冲洗废水进入膜池回用。排泥废水进入排水排泥池，经过浓缩后，上清液排放至膜池回用，浓缩污泥由泵提升至污泥脱水箱进行脱水，污泥压滤废水经污水箱收集后定期通过罐车转运至场镇污水处理厂处理。
污泥
固废处置

泥饼定期外售给砖厂资源利用；生活垃圾由垃圾桶塑料袋收集后交由环卫部门统一清运处置。设置1间危废暂存间，危险废物收集后暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处理；穿越乡村公路及场镇管网改造破损路面产生的建筑垃圾，能回填利用的回填利用，不能回填利用的转运至指定弃渣场。
环境风险

噪声治理
采用一体化泵站及净水系统，封闭隔声。水厂加压水泵安装减振垫，半埋入地下。
/
地下水、土壤
水厂分区防渗建设，重点防渗区：危废暂存间；一般防渗区：化粪池，生产区。简单防渗区：其他厂区地面。吸水池、泵站采取一般防渗。
/
（4）主要生产设备
项目营运期主要生产设备汇总如下：
表2-2项目主要设备清单

序号

设备名称

规模型号
单位
数量
备注
原水输送工程
1
水泵（2#泵站）
Q=140m3/h，N=22kw
台
3
2用1备
水厂
1
曝气风机
/
台
1
/
2
膜池
/
个
2
/
3
反洗水箱
/
个
1
/
4
真空泵
/
台
1
/
5
产水泵
/
台
1
/
6
反洗泵
/
台
1
/
7
次氯酸钠药箱
/
个
2
/
8
加药泵
/
台
2
/
9
潜污泵
/
台
2
/
10
浓缩机
/
台
1
/
11
离心脱水机
/
台
1
/
12
储泥仓
/
个
1
/
13
加压泵
/
台
2
1用1备
供水工程
1
水泵（1#泵站）
Q=210m3/h，N=18.5kw
台

4

3用1备
（5）项目原辅料及用量

项目原辅材料及能耗情况见表2-3所示。

表2-3   主要原辅材料及能耗情况表

类别

名称

数量

贮存方式

最大储存量

备注

原辅材料

原水
1095310t/a
管道输送
/
原水来自响滩子水库，管道输送进入厂区 

次氯酸钠溶液
5t/a
加药室
1t
外购，罐装
能源

电

1000000kW·h/a
/
/
当地电网

生活用水

182.5m3/a
/
/
水厂管网
原料理化性质：

次氯酸钠（NaClO）溶液：一般工业品是无色或淡黄色溶液。次氯酸钠放出的游离氯对水生生物具有一定毒性，多用作水的消毒剂，大量高浓度接触亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用，经常用次氯酸钠漂白液洗手会导致手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落等。
3、水平衡分析
本项目用水由自来水厂区内设置的自用水系统提供，主要用水为生活用水、反冲洗用水；排水实行雨污分流制，产生的废水为生活污水、排泥废水、反冲洗废水、污泥压滤废水。
①生活用水及生活污水 

生活用水：项目建成后工作人员约10人，不设食宿，依托场镇解决。根据四川省地方标准《用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水取50L/人·d，则项目生活用水量为0.5m3/d，产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d。
②反冲洗用水及反冲洗废水 

超滤膜池配置一套自动反冲洗装置，每天自动对超滤膜进行清洗。根据建设单位日常生产情况，每套超滤膜反冲洗水量约为2m3/次，每天反冲洗16次，反冲洗水用量约为32m3/d，不考虑损耗，全部成为反冲洗废水，则反冲洗废水产生量约为32m3/d。

③排泥废水

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-小于5万吨/日”）中废水产生系数为6.16×10-2吨/吨-产品。本项目供水能力为3000 m3/d，则排泥水量为184.8t/d。
④污泥脱水滤液

污泥产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-5~30 万吨/日”）中污泥产污系数为118克/吨-产品。本项目供水能力为3000m3/d，污泥产生量为0.354t/d（含水率95%），由厂区脱水机进行脱水后，含水率降至80%，则污泥产生量约为0.089t/d，污泥脱水废水产生量约为0.265t/d，经污水箱收集后定期转运至场镇污水处理厂处理。

⑤次氯酸钠溶液含水

本项目外购10%的次氯酸钠溶液进行消毒，次氯酸钠溶液用量为5t/a，则次氯酸钠溶液中含水量为4.5m3/a（0.01m3/d），全部进入自来水中。

本项目营运期水平衡如下图所示。

[image: image4.png]#ER 0.1
>

rEmsaRak | rEEmk 0] e

|

T e I e
I 8
32
184.446)| -
B e 225 o 20 e
lgmom

SRR




图2-1项目水平衡图   单位m3/d
4、项目工作制度和劳动定员

本项目管理人员10人，年工作时间为365天，每天24h，水厂作为工程管理的主体，全面负责工程的运行管理和生产经营，建立健全工程养护、维修、水源保护、水质卫生等工作制度，促进工程管理制度化、规范化。厂区不设置食堂和宿舍。

5、平面布置合理性分析
本项目水厂供水能力为3000m3/d，根据水厂工艺和构筑物选型，水厂由一体化超滤净水系统、加药室、库房、加压泵房及办公室组成，总占地面积约1368m2。水厂按照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）和《给排水设计手册》城镇给水分册（第二版）进行设计。

为了达到绿化、美化环境的目的，在建（构）筑物周围及道路两侧种植高大乔木配以低矮灌木丛和绿篱，在空地进行集中绿化，并且点植观赏性较强的树种，以点、线、面，平面布置及空间高低错落、前后有序的绿化处理，美化了厂区、提高了环境质量。厂区绿化树种应选用适应当地环境的具有抗污染性、净化空气并耐寒的树种和花卉。

综上，项目平面布置合理，对外环境的影响较小。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产排污环节
本项目主要涉及收水工程、水厂和管网工程。

（1）收水工程施工工艺
项目收水管和吸水池均外购成品定制产品，产品运输至现场后，仅进行简单的设备吊装和安装即可进入调试运行。该工序主要污染物为设备安装噪声。

收水管设有固定墩，收水管口设有栏杆及吸水池基础进行简单施工。

[image: image5.png]B 8 EZEN “)k Bk B
LN o Fl . FFi

4 4 4
[ ol e a! mimnre el e |





图 2-2 收水工程小型建筑物施工工艺流程图

①土石方开挖 

采用G20型手持式风镐开挖施工，风镐采用9m3/min移动式柴油空压机供风，人工剥离开挖至设计建基面。开挖料直接采用挖机翻至建筑物临侧临时堆存区。

②土石方回填

土石方填筑采用人工转移弃土，人工摊铺，蛙式打夯机或人力夯实。 

③砼浇筑工程 

首先建设固定墩模具，固定标识牌等，再使用混凝土进行浇筑、养护干化。 

④养护干化 

浇筑后的混凝土进行洒水养护干化。
（2）水厂施工工艺

水厂施工工程为一般的土建工程。主要完成场内平整、基础工程、主体工程、设备安装，配套绿化、环保等工程建设。本项目水厂施工流程及各阶段主要污染物产生情况如下图所示：
[image: image6.png]> BA
A

> IR
ol

ISR
A
HIAR
AERIR

B
> %
Wk

R
JRIERFHET
A

B

B

RIS
A

BT
B

sh




图2-3水厂施工期工艺流程及产污环节图
①基础工程施工

在基础工程施工阶段，主要包括场地开挖、平整等，根据现场实际情况结合设计要求先对场地进行清理，土方开挖主要采用机械开挖，挖出表土用于厂区内低洼处填埋。土方开挖必须与管道敷设密切配合，不出现重复挖、填的现象。并合理安排施工计划，使土方开挖与管道敷设保持一致，避免沟槽开挖后长时间暴露，防止受雨水及地表水的侵蚀。工程场地平整主要是根据设计标高和建筑施工对场地的要求，对场地进行回填拟采用机械化施工为主、人工为辅。本项目场地平整回填施工中，运输车辆运土，推土机推土，然后采用碾压机分层进行碾压，工艺合理，施工便捷，步骤紧凑，速度较快，堆填、平整、碾压步骤合理、连贯。产生的污染主要有挖掘机、装载机、运输车辆等运行时产生的噪声，以及挖方、填方施工扬尘，同时还有施工设备冲洗水（经沉淀后回用）及少量生活废水。

② 主体工程施工在主体建筑物工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，施工及运输过程中的扬尘，施工设备冲洗水（经沉淀后回用）及少量生活废水。产生的污染主要为施工废水、生活污水。

③装修、安装施工

在建筑物装修和设备安装施工过程中将产生噪声及少量建筑垃圾、废弃材料等，装修施工人员产生少量生活废水。

（3）管道（地埋敷设）施工工艺流程

本项目原水输送管网建设、配水管网改造大部分采用地埋敷设。项目管线工程施工一般包括测量放线、沟槽开挖、基础处理、管道安装、阀门及附属设备安装、沟槽回填、管道试压、投入使用等，施工工艺均为开挖施工，不涉及顶管施工等特殊施工工艺，不穿越河道，穿越乡村公路及场镇道路等。管线工程施工流程及产污位置如下图所示。

[image: image7.png]BEK Wt 2k Wk Wt
A

A

7N 3

BBk

>\ AT

——> I Rl b AR

ol g || s

MI g

ZIM LT e

A (BN [

K

l




图2-4 管道工程施工工艺流程及产污环节图
①测量放线

项目开始实施时，设计方测量人员和施工负责人一道，进行施工放线工作，向承包人提供测量放线的测量基准资料，并交代清渠线的走向、间距、交叉建筑物位置，控制点BM的高程值及弯道的位置，转弯半径等工程控制点参数。

②管道沟槽开挖

项目管网采用PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管，涉及穿越公路段采用破碎头挖掘机进行路面拆除，涉及一般农地进行直接开挖，沟槽土方开挖后的土方堆积在沟槽一侧。工程沿线农地分布路段，先剥离表层熟土，清除树根及杂草根系后再进行主体工程建设，表土剥离厚度一般为20cm，剥离的表土集中堆放，并要采取土袋挡护坡脚的临时防护措施；主体工程施工，最好在一季作物成熟收割后进行，要避开雨季施工，且要采取临时挡护措施，减少开挖产生的水土流失对周围耕地的影响；临时占地尽量不占用周围耕地。对不可避免的农田临时占地要缩短占用时间，做到边使用、边平整、边绿化、边复耕。

沟侧弃土不能堆填太高，以免造成沟槽边坡失稳。管道沟槽的开挖底宽应满足《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268）有关要求，以利于管道敷设、接头连接操作的要求，管沟底部宽度以能方便安装为度。

③管网工程施工

a）管道敷设
管道采用埋地敷设，管顶覆土厚度不小于0.7m。在管道转角大于11.25°的地方设镇墩。当管道穿路时，管顶覆土厚度不小于1.0m，且管顶以上回填土压实系数不小于95%。

b）埋地管道基础

本工程采用天然地基：土壤耐压强度较高，地下水位较低。如遇较差地基条件，则先挖除后，回填细土整平压实，再铺设管道。

c）管道安装

在管沟成型，管基施工经验收后，可进行钢管的安装工作；管道下沟后，在钢管对口时不发生位移，保证管口对接的严密性；安装时，清洗干净管口内侧和外口外侧，法兰与钢管连接处于受力状态进行法兰焊接，螺栓紧固；安装前根据钢管的安装特征在管口处用尺子画出安装线位置，以控制安装长度；安装时保证两根管节在同一条直线上。

⑤管道防腐、试压、消毒及清洗

a）管内防腐

管内喷衬卫生级环氧树脂，设计选定“IPN2710-2饮水设备涂料（厚浆型）”。

b）管外防腐

管表面除锈应达到Sa2.5级标准，呈现金属本色，无可见油脂、污垢、铁锈等附着物。

c）管道试压、消毒及清洗

输水管道采用分段试压。管道试压合格后，竣工验收前应进行管内清扫和冲洗消毒，直至水质管理部门取样化验合格为止。

⑥管道沟槽回填
管道基础应落在有一定承载能力(R≥100KPa)的原状土层上，否则应进行地基处理。管道接口应加强养护措施，壁免开裂。

沟槽回填材料可透水砂砾分层洒水夯实。沟槽回填必须严格按要求分层夯实，管道施工时至雨季，可利用的回填土含水率较高，则可添加8%石灰加强回填土。若原土确实无法利用，则可采用砂砾石回填。沟槽回填土须分层（每层厚度小于或等于0.3米）夯实，管道两侧要同时进行，均匀上升，不得一边超载而另一边空载。管道工程必须在隐蔽工程验收合格后及时回填，回填应在管道基础混凝土达到70%的设计强度后进行。沟槽回填从管底基础开始至管顶以上700mm范围内，不得采用机械回填，必须采用人工回填。沟槽回填先将槽内的积水排除干净，应按沟槽排水方向由高向低分层进行。

为防止管道位移，要求管道两侧的回填土均匀回填并分层压实，回填土的每层虚铺厚度应按采用的压实工具和要求的压实度确定。管道两侧及管顶以上500mm范围内应采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过300mm。回填土时不得将土直接砸在抹带接口及防腐绝缘层上。新建管道与原有管道的交叉处的回填应符合所要求的压实度，并使回填材料与被支承管道紧贴。

生态恢复过程及要求：施工与绿化、护坡、修排水沟应同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化，边复耕。施工临时设施区等应尽量避免额外的临时占地，以减轻项目对土壤及植被的破坏。同时，待项目完成后，及时对临时占地区进行植被恢复，选用植被应采用人工针叶林或播撒草种或者采取复垦措施。

2、营运期工艺流程及产排污环节
（1）营运期工艺流程

[image: image8.png]WK THE - ——» 125

WK





图2-5项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述

收水工程：项目设置收水管，通过重力自流方式流入吸水池，通过2#泵站加压输送到响滩子水库。本项目依托响滩子水库现有取水口，新建原水输送管道，将原水输送至现有月华镇小松水厂预沉池，再通过管道将原水输送至本项目水厂，收水过程中主要产生噪声。

①一体化超滤膜净水系统：原水通过原水输水管道进入净水系统超滤膜池，设有2个超滤膜池，通过超滤膜过滤原水，以0.01-0.1微米的孔径为“筛网”，物理隔绝原水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物（如蛋白质）等杂质。原水在过滤前、后均添加次氯酸钠溶液，进行消毒。超滤膜池配套自动反冲洗水箱，自动进行反冲洗。此过程产生反冲洗废水和噪声。

②清水池：过滤、消毒的清水进入清水池，由配水管网输送至用户。月华场镇配水管网设有1#泵站，此过程产生噪声。
③排水排泥池

膜池中设有排泥阀，过滤产生的排泥水进入排水排泥池，排泥池的水经过浓缩后上清液由泵提升至膜池回用，污泥进入污泥脱水箱进行脱水，脱水后的泥饼定期外售给砖厂资源利用，脱水滤液进入污水箱，通过罐车定期拉运至场镇污水处理厂处理。
（2）运营期主要污染工序
根据项目工程分析，确定本项目在运营期产生的污染因素如下。
废水：营运期废水主要为生活污水、反冲洗废水、排泥废水、脱水滤液。
噪声：设备运行噪声。
固废：生活垃圾、泥饼、设备检修废矿物油、水质检测室废液。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目所在区域场地为待建空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状监测及评价
根据达州市生态环境局公开发布的《达州市2024年环境空气质量状况》，大竹县2024年环境空气质量状况如下。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均
5
60
8.33
达标
NO2
年平均
21
40
52.5
达标
CO
日最大8小时均值第90百分位浓度值
1.2mg/m3
4mg/m3
30
达标
O3
日均值第95百分位浓度值
114
160
71.25
达标
PM2.5
年平均
34
35
97.14
达标
PM10
年平均
52
70
74.29
达标
本项目位于大竹县月华镇，2024年环境空气中常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，位于环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状监测及评价

本项目水环境管控单元属于东柳河-大竹县-墩子河-控制单元，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，本次地表水环境质量评价引用2024年11月—2025年10月达州市生态环境局地表水水质月报，具体数据如下表3-2。
表3-2  2024年11月—2025年10月达州市水质评价结果表

时间
河流

断面名称
交界情况
断面性质
上年同期
上月类别
本月类别

2024.11
东柳河

墩子河

县界(大竹县→渠县)

省控考核评价

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2024.12
/
Ⅲ
Ⅲ
2025.01
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.02
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.03
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.04
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.05
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.06
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.07
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.08
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.09
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
2025.10
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
根据上表监测数据表明：项目区域地表水东柳河-大竹县-墩子河监测断面近1年的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状监测与评价

为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价委托中电建（四川）城市运营管理有限公司于2025年10月21日对评价区域声环境质量现状进行了监测，为1#泵站及水厂附近居民点（2#泵站周边50m范围内无敏感点）。监测信息及结果见下表3-5。
表3-3 噪声监测结果一览表

检测日期
点位编号
点位名称
检测项目
检测日段
测量值（取整）
标准限值
2025.10.21
1#
水厂西侧居民点外1m，高1.3m处
环境噪声Leq
昼间
50
60
夜间
37
50
2#
1#泵站东南侧民点外1m，高1.3m处
昼间
53
60
夜间
48
50
由检测结果可知，评价区域内的昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。
4、地下水、土壤环境质量现状监测与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查”，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查”，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状

本项目管网沿线主要为乡镇、农村环境，水厂及管网沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线，部分原水输水管道在大竹县月华镇响滩子水库集中式饮用水水源地一、二级保护区陆域范围内，无涉水施工。从整个评价区范围看，靠近镇、村周边受人为干扰活动比较明显。

（1）植被类型

①植物区划

根据长江流域植被区划，长江流域大致可分为4个植被区域：东部湿润常绿阔叶林区域、西部半湿润常绿阔叶林区域、亚热带山地寒温性针叶林区域及青藏高原高寒草甸、高寒草原植被区域。

本评价区属于东部湿润常绿阔叶林区域，该区中南部为中亚热带常绿阔叶林地带，地带性植被是常绿阔叶林，广大低山丘陵分布马尾松林，阴湿沟谷和阴坡以杉木林分布为主，土层厚处往往有毛竹林和水竹林等。四川盆地、鄂西、黔北、长江中下游和江南丘陵为常绿阔叶林地带的北部亚地带，这里的常绿阔叶林优势树种有青冈属的青冈、曼青冈、细叶青冈、小叶青冈；持属的苦槠、甜槠、峨眉栲、米槠；石栎属的石栎等。宜宾至重庆一带的山地、贵州高原和南岭山地为中亚热带常绿阔叶林地带的南部亚地带，其常绿阔叶林的优势树种主要为栲属的持树、南岭栲、峨眉栲、米槠、甜槠；樟科的润楠、厚壳桂等。

②植被类型

区域源生自然植被存量较少，将项目区域内的植被划分为自然植被类型和人工植被类型2个大类。具体植被分类系统如下：

自然植被类型

A、乔木层

乔木层郁闭度40~50%，高度15～25m，胸径20～30cm，物种较少，主要为青冈 Cyclobalanopsis glauca（Thunb.）、栎木 Quercus spp、枫杨 Pterocarya stenoptera C. DC、刺槐 Robinia pseudoacacia L.、油桐Vernicia fordii（Hemsl.）、乌桕 Sapium sebiferum （L.）等。

B、灌木丛

灌木层盖度 30~40%，高度 1～3m，物种较为丰富，主要包括乔木幼树和灌木丛，灌木丛主要含有小铁仔 Myrsine africana、胡颓子 Elaeagnus pungens Thunb、黄荆 Vite×negundo L、扁担杆Grewia biloba G. Don、腊莲绣球Hydrangea strigosa、樟叶荚蒾 Viburnum cinnamomifolium Rehder 、木莓 Rubus swinhoei 、金佛山荚蒾 Viburnumchinshanense Graebn、裂叶榕 Ficuslaceratifolie Levl et vant、异叶榕Ficus heteromorpha、马桑Coriaria nepalensis Wall、野扇花Sarcococca ruscifolia Stapf、悬钩子Rubusdolichophyllus等。

C、草本层

草本层盖度50~60%，高度 0.1～1.5m，物种较少，主要为白茅Imperata cylindrica （L.）、赤车 Pellionia radicans、苍耳×anthium sibiricum Patrin e×Widder、牛筋草Eleusine indica（L.）、看麦娘Alopecurus aequalis Sobol、水蓼Polygonum hydropiper L、兰草Eupatoriumfortunei Turcz、白及Bletilla striata（Thunb. e×A.Murray）等。

人工植被群落

评价范围内人工植被可分为人工用材林、人工经济林及耕地植被。人工用材林：工程沿线人工用材林较多，主要有人工马尾松林、人工柏木林、人工杉木林、人工马尾松+柏木林、人工柏木+桤木林等。人工经济林：经济林主要有花椒、李子、核桃、桃子等，人工干扰强烈，群落结构单一。

耕地（水田、旱地）：项目管网沿线分布有农田。其中，水田主要用于种植水稻，主要为一季稻，水稻成熟收割之后大部分水田就会暂时搁置；部分旱地主要种植玉米，套种红薯、大豆等作物，另一部分主要种植应季蔬菜；

此外，还有少量轮歇地，小部分轮歇地已经逐渐向杂木灌丛演变，物种组成上多为各种阳性入侵杂草，生物多样性整体较低。

③古树名木及重点保护野生植物

结合相关资料，依据《中国植物红色名录》和《国家重点保护野生植物名录》（第一批），评价区内无古树名木及重点保护野生植物分布。

（2）陆生植物资源

根据现场踏勘以及对收集到的资料进行分析，对项目涉及区域植物群落学特征进行了调查。

本项目沿线土地开发利用程度较高，已无原生植被，基本为农田植被及人工次生林植被。

主要植被类型有以下几种：柏木林、毛竹林、刚竹林、慈竹林、马尾松柏木混合林、楝树林、香樟林及田间作物。柏树林：多为人工种植，高6～15m，平均胸径5～15cm。马尾松柏木混合林：主要有柏木、马尾松、刚竹、油桐、喜树等组成。灌木层由牡荆、构树、黄连木、桑、算盘子、楤木等组成，草本层以斑茅、苎麻、喜旱莲子草、艾、小蓬草、蓼、龙葵、积雪草、过路黄等组成。

田间作物：丘底及平原区以农业植被为主，主要植被类型有油菜、水稻、蔬菜，丘坡开垦地则种植有小麦、玉米、花生等。

Ⅰ、水稻—冬小麦、油菜

广泛分布盆内丘陵低山，水热条件较好，完全能够满足一年收获两季作物的需要的地区，大春作物每年种植一季中稻基本不变更，只有在冬小麦、油菜、豆类等小春作物上实行隔年轮换和田块轮换。

Ⅱ、玉米（红苕、花生、豆类）—冬小麦、豆类

评价区内，在热量充足，水利条件较差的区域种植大春作物种植玉米，套作或间作红苕、花生、豆类，或与红苕、花生实行隔年轮作，充分利用夏季充足的水热条件。小春作物种植冬小麦、豆类。

本项目所经区域为传统的农业垦殖区域，尤其是新建路段，土地开发利用年深日久，自然植被多被人工植被所代替。主要树种有柏树、马尾松、柑桔、李子、枇杷、竹类、柚子、葡萄等。主要农作物有水稻、小麦、玉米、花生、油菜、四季豆等。

本项目不涉及国家和地方保护植物、不涉及古树名木。

（3）陆生动物资源现状

本项目区域内农业生产发展历史悠久，人口密度大，人类活动频繁，受农业生产的干扰，原生植被被几乎被人工栽培植被完全取代，现存野生动物资源比较稀少，主要分布的均为小型兽类和雀形目鸟类等。

主要野生小型兽类动物有草兔、蝙蝠、红白鼯鼠、高山姬鼠、小家鼠等；鸟类有白鹭、绿翅鸭、山斑鸠、普通翠鸟、家燕、画眉、麻雀等；两栖类有华西蟾蜍、华西雨蛙、泽陆蛙、沼水蛙等；爬行类有草绿龙蜥、壁虎、菜花蛇、乌梢蛇等。

工程沿线常见的饲养动物有30余种，包括猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查及林业部门走访，项目所经区域没有野生动物保护区和原始森林，无大片林地，无大型野生动物存在，无国家和地方保护的珍稀野生动物。

	环境

保护

目标
	经现场踏勘，项目周边主要为居民等保护目标。
大气环境

表3-4项目环境空气保护目标

项目

保护目标

位置

最近距离

规模
保护级别

空气环境

管线工程
月华镇老屋场居民
原水管线两侧，桩号JA-8—JA-51附近
2m
约14户，49人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

月华镇廖家老屋居民
原水管线两侧，桩号JA-79—JA-51附近
2m
约18户，63人
月华镇响滩子店子居民
原水管线两侧，桩号JS-6—JS-42附近
2m
约30户，105人
月华镇瓦厂沟居民
原水管线两侧，桩号JS-59—JS-90附近
3m
约26户，91人
月华镇大堰塘居民
原水管线两侧，桩号JS-108—JS-142附近
10m
约25户，88人
月华镇何家垭口居民
原水管线两侧，桩号JS-160—JS-185附近
8m
约30户，105人
月华镇场镇居民

供水管线两侧，桩号JA-1—JD-65、桩号TB-34—JC-102附近
2m
约5000人
水厂工程
九银村居民

东北侧

210
约7户，25人
玉皇庙村居民

南

60
约40户，140人
月华场居民

西侧

5
约45户，158人
月华镇第二中心小学

西侧
100m
约100人
小松水厂

东侧
55m
约10人
何家垭口居民

东侧

200
约18户，63人
2、声环境：声环境保护目标为水厂厂界及1#泵站外50m范围内的噪声敏感区，项目所在地符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目声环境保护目标如下表所示。
表3-5项目声环境保护目标

项目

保护目标

位置

距离

规模
保护级别

声环境

水厂西侧居民点

西侧
5-50m
约10户，35人
《声环境质量标准》（GB3096-2 008）中2类标准。
1#泵站东侧居民点
东南侧
10-50m
约6户，21人

3、地下水环境：水厂厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、地表水环境：本项目附近地表水体为1#泵站西侧约10m的柳城河支流以及原水输送管网南侧12m的响滩子水库，保护其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
5、生态环境
本项目水厂及泵站占地范围内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。环境保护级别以不减少区域内地表植被和不破坏生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

本项目施工期施工人员产生的生活污水依托项目周边已有生活污水设施处理；本项目运营期生产废水经处理后回用，项目运营期生活废水经化粪池收集后定期清掏，用作农肥。
2、大气污染物排放标准

本项目施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）达州市区域排放限值标准，标准值如下表所示。
表3-6四川省施工场地扬尘排放限值
监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）

监测时间

标准

总悬浮颗粒物（TSP）
达州市

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续15分钟

DB51/2682-2020

其他工程阶段

250

3、噪声污染物排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）排放限值要求。营运期水厂厂界及泵站四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-7噪声排放控制标准

执行的标准与级别

位置
标准值dB(A)

执行时期

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

施工场界四周
70

55

施工期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

水厂厂界及泵站四周
60
50
运营期

4、固废

一般工业固体废物及生活垃圾按照《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）进行分类，暂存按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”等四防措施实施，按相关要求妥善处置，不得形成二次污染。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目不设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。其具体环境污染防治措施如下：

1、废水

项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工过程产生的施工废水及试压废水。

（1）生活污水：依托周围居民已建化粪池处理。
（2）施工废水：水厂施工场地新建1座小型临时沉淀池，对施工废水进行沉淀处理后循环使用，不外排；待项目施工完成后，及时对修建的临时废水沉淀池予以拆除，并进行场地平整恢复。

（3）试压废水：管道试压相对分散，局部排水量不大，外排管道试压废水属于水库内蓄水及隧洞出水，污染物含量极少，水质基本未受无污染，部分用于施工现场湿法作业，剩余部分避开饮用水源保护区排放。
2、废气

项目施工期大气污染物主要来源于：场地平整、基础开挖、建材装卸、主体施工、车辆行驶等产生的扬尘；运输车辆产生的汽车尾气等。

扬尘

①水厂施工工地做到“六必须”“六不准”。“六必须”是指必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”是指不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。
②水厂施工现场西侧距离居民较近，建议尽量采用密目安全网，以减少建设过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫，另设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生。
③要求施工单位文明施工，定期对施工场地、施工道路洒水。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成污染距离可缩小到20～50m范围。砂石尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水；对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响。
④由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置冲洗槽，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。
⑤地表清理后的砾石、杂草、渣土等集中堆存于临时堆场，开挖的土石方不许随意倾倒，并及时回填。
⑥工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业。
⑦加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；环评要求运输车辆保持清洁，运输车辆必须经过遮盖封闭处理，不得沿途洒落。
⑧建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放，堆放要整齐，要挂定型化的标牌。沙、石等散体建筑材料和土方要采取表面固化、覆盖等防扬尘措施；施工现场必须有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施实施情况。
⑨施工结束后，应尽早对回填，并对裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大场区内、外的绿化面积，做到草、灌、木相结合。
⑩按照《四川省重污染天气应急预案（试行）》（川办〔2022〕17号）和《四川省建筑管理条例》（2021修正）等文件中相关要求施工，尤其是在重污染天气时应做好施工场地扬尘减排措施。若施工期遇重污染天气，建设单位和施工单位应严格落实《达州市人民政府办公室关于印发达州市重污染天气应急预案的通知》（达市府办发〔2025〕14号）中的有关要求，做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。
综上分析，施工扬尘在施工过程中是不可避免的，主要影响范围在施工现场内，但它将随项目施工期的结束而消失，只要项目施工期采取上述扬尘治理措施，扬尘浓度可得到有效控制。

（2）车辆及施工设备尾气

对运输车辆和使用燃料的施工机械加强保养，选取优质燃料，禁止使用废气排放超标的车辆及设备，应使用带有环保标识，排放达标的车辆及工程机械，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，合理安排运输时间，进一步降低对其外界环境的影响。

3、噪声

（1）噪声源强

施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，多为点声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声，噪声值在75~105dB（A）之间，施工期主要噪声源强见表4-1。
表4-1  施工期主要噪声源及其声级值（dB（A））

施工阶段
声源
声源强度〔dB(A)〕
噪声类型

施工准备阶段
水泵
80~85
机械噪声

土石方开挖
挖掘机
78~87
机械噪声

装载机
85
推土机
75~87
振动碾
75~88

打夯机
80~85

手风钻

60~70

砼浇筑
灌浆泵
85~92
机械噪声

插入式振捣器
100~105
平板振捣器
100~105
柴油发电机
85~95
自卸汽车
85~90
施工恢复阶段
自卸汽车
85~90
（3）预测情景
考虑到高噪设备不可能同时施工，且主要产噪设备不可能长时间处于施工场地边界施工。本次评价预测情景选取典型型施工场地（水厂）两种高噪设备（挖掘机、装载机）位于场地边界内同时施工的情况下进行噪声预测。
（4）评价方法与预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
[image: image9.png]



式中：Lp——距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； 
Lp0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）；
r0——Lp0噪声的测点距离（5米或1米），m。
（5）预测主要参数
表4-2 主要预测参数
噪声源
噪声源强
与场界距离
推土机

87dB(A)
1m
装载机
85dB(A)
1m
（6）预测结果及分析

通过预测模型计算，项目场界噪声预测结果与达标分析见表4-3。

表4-3 场界及敏感点噪声预测结果表 单位：dB（A）
预测点

贡献值

背景值

叠加值
标准值

施工场界
89
/

89

昼间：70dB（A）

经预测，施工设备噪声对场界噪声的贡献值为89.1dB（A），本环评要求：项目采取分段施工、合理安排施工时间.，避免高噪声设备同时运行；设置临时隔声围护；加强设备维护、选择低噪声设备等噪声环保措施后，施工过程中噪声可降低约20dB（A），施工场界昼间噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，本项目禁止夜间施工，施工期对周边声环境质量影响较小。
4、固体废物
项目施工期产生的固体废物主要包括：建筑垃圾、土石方和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾：在项目泵房、办公室、加药室等建设施工过程及穿越道路破损里面过程中会产生废钢材、废钢板、砂石、碎砖、废木料和废建材包装材料等建筑垃圾。环评要求应在水厂施工现场设置建渣临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。将施工过程产生的废料进行分类，能回收利用的（如：废钢材、废钢板、钢筋、木材等），交废物收购站回收处理；不能交废品收购站的如：砂石、碎砖、破碎的混凝土块等，尽量在水厂占地范围内回填，不能回填的转运至政府指定弃渣场。
（2）土石方：项目管道沟槽开挖过程将产生一定的废弃土石方。本项目水厂占地为堰塘，地势低洼，废弃土石方通过管道沟槽回填及在水厂占地内回填，基本能够实现场内平衡。

（3）施工人员产生的生活垃圾：经垃圾桶袋装收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。

5、施工期生态保护措施
本项目无涉水施工，施工期对于陆生生态的影响是暂时的，本项目施工期主要生态环境保护措施主要为水土流失防治措施、生物保护措施。

（1）水土流失防治措施
工程区水土流失的形成与工程区地貌、岩性、土壤、气候等自然因素和认为因素密切相关，自然因素是导致水土流失的重要条件，人为因素则进一步加剧了水土流失。项目采取的水土流失防治措施如下：

①优化施工方法、更新施工设备，尽可能快的完成必须进行的土石方工程减小扰动地表时段，减少土石方开挖过程中遭遇大雨直接冲刷的几率，控制水土流失。

②合理安排土石方开挖的时期和施工进度，挖方及填方施工应做好施工排水，分段施工，土石方工程避开雨季和大风天，尽量不留疏松地面，减少雨水冲刷和风蚀导致的水土流失。

③剥离的表土集中堆放，并要采取土袋挡护坡脚的临时防护措施；主体工程施工，要避开雨季施工，且要采取临时挡护措施，减少开挖产生的水土流失对周围的影响；临时占地尽量不占用周围耕地。对不可避免的农田临时占地要缩短占用时间，做到边使用、边平整、边绿化、边复耕。

④在水厂施工场地周边设置临时排水沟，以拦截地表径流冲刷，减少水土流失，起到临时防护作用，待场地使用结束后，拆除临时排水沟。
⑤施工场地内设临时堆土区，施工过程中采取土工布遮盖临时堆存的土方，用以保护裸露的土体，并沿临时堆土区四周布设编织袋土护脚采用梯形断面，沿临时堆料区域四周布设临时排水沟，临时排水沟开挖后沟壁、沟底人工拍实，表面铺设土工膜，后期表土回覆，迹地恢复后，撒播草籽。
⑥做好挖填土方的合理调配工作，及时将弃方运至回填，在土石方运输过程中应加强防护，尽量避免渣土在运输过程沿线撒落。

⑦项目应实行分段施工，分段防护，每段工程施工结束后及时进行土地整治，根据原有土地属性进行复耕或生态恢复。

⑧工程破坏的植被主要为草本植物，施工结束后撒播草籽进行恢复。
（2）对陆生生物保护措施

①陆生植物保护措施

A、施工前及施工期间加强对施工人员进行环保宣传教育，避免随意扩大施工范围，随意乱采乱伐，破坏植被，损坏农作物等。

B、工程占地应尽量使用既有场地，减少临时占地，工程办公生活设施租用民房，尽可能减少临时占地面积。

C、统筹规划施工布置，各种施工活动应严格控制在施工区域内，施工作业区外不得占用土地，特别是对耕地的占用，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将工程建设对植被和土壤的影响控制在最低限度。

D、加强施工区的植被恢复与绿地建设，树木采取临时移植，后期用于绿化，对主要建筑物周边、施工占地迹地进行植被恢复，不能恢复的工程占用部分就近选择适宜的绿化措施，使建设区绿化覆盖率不因工程的建设而降低，并在原有基础上略有增加，提高其原有生态功能。

E、选择适宜的恢复物种。临时占地区植被恢复时，应选用乡土易成活植物，以防外来物种入侵，选用项目所在地适生性强、生长快、自我繁殖和更新能力的植物种类进行植被恢复，以保证绿化栽植的成活率，提高植被恢复效率。

F、施工完成后及时补偿因施工造成的植被破坏，补偿量不得少于破坏量。工程破坏的植被主要为草本植物，施工结束后撒播草籽进行恢复。

②陆生生物保护措施

A、对施工人员进行野生动植物资源和生态环境保护的宣传教育工作，增强施工人员的环保意识。禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类，减少对动物的惊扰，尽可能将工程施工对当地植被的影响减小到最低程度。

B、施工过程中避免破坏动物栖息的巢穴、若施工过程中发现动物的卵、幼体或受伤个体等，应及时交由专业人员护理。

C、在各施工区设置生态保护警示牌，警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。

D、工程完工后及时进行植被恢复，使该地区的动物生境得到恢复，使动物尽快恢复到施工前的种群状态。

6、饮用水水源源保护区保护措施 
在饮用水水源保护区施工时，项目施工建设必须实施严格监督管理和保护措施以确保施工建设不影响饮用水源水质，具体措施如下： 
①施工图设计尽量缩短在水源保护区内的施工期，以减少项目施工对保护区环境、安全的影响。
②开展水环境保护教育，让施工人员知道饮用水源地的保护范围、保护内容、保护水源的重要性等；设置明显标志提醒施工人员注意保护；增加专职或兼职施工环保管理人员及兼职环保监理工程师以加强具体的环保措施的制定和执行，做到预防为主，防止对水体造成污染。 
③水源保护区边界设立明显的标志标识，禁止在水源保护区范围内设置施工营地等临时设施。并控制施工作业带宽度，施工机械作业尽量远离水域。
④施工单位制定相应防止水污染的措施，严禁直接或者间接向水体排放废水，倾倒垃圾、渣土和其他固体废弃物。同时做好建筑及生活垃圾的回收工作。遵守水源保护管理的法律、法规，接受环境保护、水利、规划等管理部门的监督检查。 
⑤在饮用水源保护区内禁止施工机械及车辆冲洗，禁止设置临时工程。施工机械维修点应远离保护区，防止机械维修、清洗污水对水体、土壤的污染。加强施工机械的检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、漏油。

⑥施工前制定应急预警机制，在施工期和运营期防止事故发生，污染水库水质。施工中如发生意外事件造成水体污染，及时汇报达州市大竹生态环境局，采用应急措施控制水源被污染。 
⑦严格落实施工废污水处理，设置施工废水通过隔油沉淀池处理后回用洒水降尘不外排，禁止废水直接排入保护区。

⑧在饮用水源保护区内施工，外侧设置临时土质排水沟，以拦截地表径流冲刷，减少水土流失，避免施工区域地表径流排入水库，起到临时防护作用。临时排水沟汇入天然沟渠处设一口土质沉沙池，临时排水沟和沉沙池需要进行素土夯实，排水沟和沉砂池在雨季需备防雨布遮盖。待饮用水源保护区内施工结束后，拆除临时排水沟，进行迹地恢复。
采取以上措施后，本项目在水源保护区内施工对水源保护区影响不大。

7、对农业生态系统的保护措施

①对农业、耕地的保护措施

A、划定施工范围，尽可能少地占用耕地。施工结束后做好农田的恢复工作，应按国务院的《土地复垦规定》复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整、恢复原貌，植被（自然的、人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。

B、管沟开挖采取分层开挖、分层堆放、分层回填的作业方式。即挖掘管沟时，应执行分层开挖的操作制度，表层耕作土与底层耕作土分开堆放；管沟填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。分层回填前应清理留在土壤中的固体废物，回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后多余的土应平铺在田间或作为田绠、渠堙，不得随意丢弃。

C、施工应尽量避开作物生长季节，减少农业生产的损失。要保护农田林网，使农田生态系统的功能相对稳定。

②对土壤的保护措施

A、因施工造成的裸土，及时覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀。

B、因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况，应采取设置地表水排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。

C、对于管道焊接施工过程中的废焊条等固体垃圾进行收集，防止回填入土影响土壤质量。

D、加强施工管理，避免施工机械燃油跑冒滴漏污染土壤。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气污染物治理及影响分析

项目运行过程中无废气产生，对外环境无影响。
2、废水污染物治理措施及影响分析
本项目产生的废水为生活污水、排泥废水、反冲洗废水及污泥脱水滤液。
①生活污水 

生活用水：项目建成后工作人员约10人，不设食宿。根据四川省地方标准《用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水取50L/人·d，则项目生活用水量为0.5m3/d，产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d。项目生活废水经化粪池收集后通过场镇污水管网排入场镇污水处理厂处理。
②反冲洗废水 

超滤膜池配置一套自动反冲洗装置，每天自动对超滤膜进行清洗。根据建设单位日常生产情况，每套超滤膜反冲洗水量约为2m3/次，每天反冲洗16次，反冲洗水用量约为32m3/d，不考虑损耗，全部成为反冲洗废水，则反冲洗废水产生量约为32m3/d。反冲洗废水进入膜池回用。

③排泥废水及污泥脱水滤液

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-小于5万吨/日”）中废水产生系数为6.16×10-2吨/吨-产品。本项目供水能力为3000 m3/d，则排泥水量为184.8t/d。
污泥产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-5~30 万吨/日”）中污泥产污系数为118克/吨-产品。本项目供水能力为3000m3/d，污泥产生量为0.354t/d（含水率95%），由厂区脱水机进行脱水后，含水率降至80%，则污泥产生量约为0.089t/d，污泥脱水滤液产生量约为0.265t/d。

排泥废水进入排泥池，经过浓缩后，上清液进入膜池回用，浓缩污泥由泵提升至污泥脱水箱进行脱水，污泥脱水滤液进入污水箱，通过罐车定期转运至场镇污水处理厂处理达标后排放。
月华镇污水处理厂位于大竹县月华镇九银村6组，目前运行平稳，污水厂采用“MBBR（AAO+悬浮填料）”一体化处理工艺，处理规模为1000m3/d，该污水处理厂主要设施包括一体化提升泵站、调节池、生化一体化设备（兼氧区好氧氧化区、沉淀区）滤布滤池、接触消毒池、贮泥池等组成，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入柳城溪。

本项目建成后总排水量约为0.665 t/d，占月华镇污水处理厂处理规模的0.067%，不会突破月华镇污水处理厂的处理能力上线。项目所排放废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可满足月华镇污水处理厂进水水质要求，因此，本项目排水依托月华镇污水处理厂处理可行。

3、噪声污染物治理及影响分析

（1）噪声污染物排放及治理措施
项目营运期噪声主要为水厂及1#泵站设备运行噪声，项目2#泵站周边50m范围内无居民，周边无环境敏感点，一体化设备箱体封闭，设备定期维修保养，对周边环境影响可接受。本次评价选取水厂及1#泵站的高噪声设备噪声值为80~88dB（A）左右。

表4-4项目营运期设备噪声源强情况（室内声源）         单位：dB(A

位置
仪器设备名称

声源源强

治理措施

距室内边界距离(m)
空间相对位置
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑外噪声

X
Y
Z
声压级/dB(A）
建筑物外距离

水厂
风机
85
基础减震、低噪声设备、封闭隔

声
1
25
10
0
85
0:00-24:00

20
65
1m
真空泵
88
2
25
11
0
82
0:00-24:00
20
62
1m

产水泵
80
1
24
12
0
80
0:00-24:00
20
60
1m

反洗泵
80
1
24
13
0
80
0:00-24:00
20
60
1m

潜污泵1
80
2
23
12
1
74
0:00-24:00
20
54
1m

潜污泵2
80
2
23
12
2
74
0:00-24:00
20
54
1m
浓缩机
80
1
23
14
0
80
0:00-24:00
20
60
1m

脱水机
85
1
22
15
0
85
0:00-24:00
20
65
1m

加药泵1
80
2
10
5
0
74
0:00-24:00
20
54
1m

加药泵2
80
2
15
5
0
74
0:00-24:00
20
54
1m

加压泵
85
2
20
25
0
79
0:00-24:00
20
59
1m

1#泵站
水泵1
80
1
5
7
0
80
0:00-24:00
20
60
1m

水泵2

80
1
5
5
0
80
0:00-24:00
20
60
1m

水泵3

80
1
5
3
0
80
0:00-24:00
20
60
1m

注：水厂及1#泵站以西南侧边界点为坐标原点（0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
治理措施：

噪声源控制

A、合理布置厂区布局，设备均置于封闭箱体内，设置加药室、加压泵房等高噪声封闭措施；

B、优选低噪声设备，并采取基础减震；尽量选用低噪声的机械，从根本上降低噪声源强，并在机械类设备底座加装减震垫；

C、加强设备的维修、保养和管理：保持机械润滑，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（2）噪声污染物影响分析
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的计算模式，噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的噪声源都可按点声源处理。
室外声源

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级
[image: image10.png]L(n)= l.,(r..)—zmg{ﬁ} -AL,

n




式中：

Loct(r)--点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)--参考位置r0处的倍频带声压级；

r-－预测点距声源的距离，m；

r0-－参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则
[image: image11.png](1) =L, .—-20lgr; -8




②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

室内声源

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image12.png]



式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

[image: image13.png]B

TR

=

z.

E




②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

[image: image14.png]L, (D)= 10Ig|:i10'“"“”:|




③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image15.png]Ly o (T) = Loy (1) = (TL,, +6)




④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

[image: image16.png]L, o= Ly (D +101gS




式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：
[image: image17.png]Leg(T)=1 g[ > 1, -
] 1,10 o
2, u




式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

（3）预测结果

本项目厂界噪声预测，以各设备为噪声源强，预测其对各厂界的贡献值的叠加值作为评价量，分析厂界噪声达标情况。为了简化计算条件并考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，预测其对厂界周围声环境的影响本项目噪声预测见下表。
表4-5噪声预测结果单位：dB（A）

噪声源

降噪后声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界
敏感点
距离（m）/贡献值

水厂
风机
65
15/41
15/41
20/39
25/37
20/39
真空泵
62
10/42
11/41
25/42
29/41
30/40
产水泵
60
11/39
12/38
24/32
28/31
29/31
反洗泵
60
11/39
13/38
24/32
27/31
29/31
潜污泵1
54
12/32
12/32
23/27
28/25
28/25
潜污泵2
54
12/32
12/32
23/27
28/25
28/25
浓缩机
60
12/38
14/37
23/33
26/32
28/31
脱水机
65
13/43
15/41
22/38
25/37
27/36
加药泵1
54
25/26
5/40
10/34
35/23
15/30
加药泵2
54
20/28
5/40
15/30
35/23
20/28
加压泵
59
15/35
25/31
20/33
15/35
25/31
叠加值
/
49
49
46
45
45
1#泵站
水泵1
60
/
/
/
/
15/37
水泵2
60
/
/
/
/
15/37
水泵3
60
/
/
/
/
15/37
叠加值

/
/
/
/
/
42
标准值
/
昼间60、夜间50
根据项目噪声预测结果可知，通过对基础减震隔声、加强管理、设备箱体封闭隔声以及距离衰减等措施后，本项目水厂厂界四周、水厂西侧敏感点及1#泵站东南侧敏感点昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）噪声例行监测
表4-6项目营运期噪声监测计划
类别

监测位置

监测点数

监测项目

监测频率

技术要求

噪声

水厂东、南、西、北厂界外1m

4个

厂界噪声

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
4、固废污染物治理及影响分析

（1）固废污染物排放及治理措施
项目固体废物主要为：泥饼、危险废物和生活垃圾。

生活垃圾：项目拟定员工10人，按0.5kg/人·日，则员工生活垃圾产生5kg/d，1.825t/a。生活垃圾由垃圾桶塑料袋收集后交由环卫部门统一清运处置。

泥饼：污泥产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-5~30 万吨/日”）中污泥产污系数为118克/吨-产品。本项目供水能力为3000m3/d，污泥产生量为0.354t/d（含水率95%），由厂区脱水机进行脱水后，含水率降至80%，则污泥产生量约为0.089t/d，32.485t/a。污泥经处理后定期外售给砖厂综合利用。
危险废物：本项目危废物包括水质检测分析废液及废矿物油。本项目水质检测分析只针对自来水中色度、浑浊度、臭和味、CODmn、细菌总数、总大肠菌群、余氯，其余定期采样委托资质单位进行检测分析，产生的水质检测分析室废液（产生量约0.1t/a），根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目实验过程中产生的废液属于“名录”所列的 HW49 类其他废物，废物代码：900-047-49（化学和生物实验室产生的废物），按相关规定规范收集、贮存后委托有资质的单位处理。

本项目设备保养和维修会产生废矿物油，废矿物油年产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中危险废物，废物代码HW08 废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。
本项目预计固体废物产生情况汇总表见下表。

表4-7  固体废物产生情况表

序号
名称
产生量
（t/a）
形态
危废

类别
危废代码
贮存方式
去向
一般固废

泥饼
32.485
固体

/
/
暂存在储泥仓内
定期外售给砖厂综合利用。
危险废物

废矿物油

0.2
液体

HW08
900-214-08
危废暂存间指定区域的专用铁桶

分类暂存在危废暂存间，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理
水质检测分析废液
0.1
液体
HW49
900-047-49
危废暂存间内的专用铁桶中储存

生活垃圾

1.825
固体

/

/

交由环卫部门统一清运
（2）治理措施可行性分析
①生活垃圾处理可行性

项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。本项目生活垃圾收集、贮存、运输、处置符合国家规定的原则。采取上述措施后，本工程生活垃圾可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响很小。

②一般固废处置措施

建设单位按照相关要求建立储泥仓，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入。在泥饼的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整。定期外售给砖厂综合利用。
③危险废物

固体废物环境管理要求

1）危险废物收集、贮存、运输的一般要求：

a、危险废物的收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

b、危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

c、危险废物收集、贮存、运输时应按危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

2）危险废物收集污染防治措施：

(1)防渗：贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截漫漏的围堰接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防海措施：表面防海材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

(2)贮存容器及防漫漏要求：废润滑油采用桶装密闭保存，储存时桶内部应留存适当空间，以适应温度变化引起的收缩和膨胀，废油桶加盖储存在废油储存区周边设置围堰等堵截设施，围堰内最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10(二者取较大者)。各类容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

(3)本项目废矿物油、水质检测分析废液等危险废物在储存过程中因堆存不当可能会发生泄漏，为防止漏的危险废物对外环境产生影响，应在相应的危废存放区四周设置导流槽和集液池，以及时收集漏的各类危废溶液，收集到的废液应交由有相应资质的单位进行处置。

(4)危废贮存点应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置明显的危险废物贮存设施或场所标志，暂存间内不同危废贮存分区之间应采取隔离措施，可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等，配备消防设备。

(5)定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物。

(6)贮存设施运行期间，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账，记录危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，台账应妥善保存，按规定向当地环保行政主管部门报告。同时，企业应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度和人员敢为培训制度等。

危险废物的转运及处置

①转运及处置：本项目危险废物由有相应处理资质的单位采用专用的危险废物运输车辆定期清运、处置，运输车辆需要有车辆危险货物运输许可证，运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识。

②联单管理：危废转运时要按照《危险废物转移管理办法》，填写、运行危险废物转移联单，做好废物的记录登记交接工作，按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门的监督管理。
其他管理要求

危废贮存点需按照《危险废物识别标志设置技术规定》（HI1276-2022）中要求设置危险废物贮存设施标志，危险废物贮存容器上需按照《危险废物识别标志设置技术规定》（HJ1276-2022）中要求设置危险废物标签，需分区贮存危险废物的，还应根据要求设立相应的分区标识（见下图）。

[image: image18.png]



图4-1  危险废物标识
综上所述，本项目产生的固体废物采取的固体废物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用原则，经过合理处置后对环境质量产生的影响在可接受范围内。

5、地下水、土壤污染防治措施及影响分析
（1）污染途径

本项目污染源为项目危废暂存间废矿物油油、水质检测分析废液泄漏进入地下水和土壤，造成土壤、地下水污染。污染途径为垂直下渗、地表漫流。正常状况下，项目不会造成地下水污染，仅在非正常状况下，储存容器“跑、冒、滴、漏”在地面，且地面出现裂缝，才会导致油类物质下渗进入地下含水层，造成地下水、土壤。

（2）防治措施
①针对本工程可能造成的地下水、土壤污染，其防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

本项目严格按照国家相关规范要求，对各潜在风险区域进行规范建设，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，场外水不进入场内，场内地面雨水沟渠采用“可视化”原则，即明沟，做到污染物“早发现、早处理”，以减少泄漏而可能造成的地下水污染。

危废暂存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求做好防腐防渗措施，以降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。

②对厂区可能泄漏污染物的地面进行分区防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下，污染土壤。

根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表：

表4-8    项目地下水污染防治区划分表

防渗分区

区域

防渗技术要求

防渗措施

重点防渗区

水厂危废暂存间

防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

地坪采取30cm厚防渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪漆，四周边缘上外涂30cm 防渗材料的建筑结构；并在危废暂存间设置金属托盘，危废分类存于金属托盘内。（危废间防渗层能够达到等效黏土防渗层 Mb≧6.0m，K≤10-10cm/s的要求）
一般防渗区

水厂化粪池、生产区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

地面采用防渗混凝土进行硬化处理，满足一般防渗要求，防渗层渗透系数≤10-7
cm/s。
简单防渗区

水厂其他区域
一般地面硬化

地面采用防渗混凝土进行硬化处理，满足简单防渗要求。
6、环境风险分析

（1）环境风险物质
本项目运营期涉及的风险物质主要为废矿物油油、水质检测分析废液等危险废物。

（2）风险源分布情况

本项目风险物质在厂区内分布情况详见下表。

表4-9  风险物质在厂区内分布情况表

序号

生产设施风险识别范围

物质风险识别范围

风险类别

1

危废暂存间
废矿物油、水质检测分析废液
泄漏

（3）可能影响途径

风险可能影响途径包括危废泄漏。

（4）环境风险防范措施

①废油液、水质检测分析废液储存容器分类分区暂存于危废暂存间内专用容器中，并于各分区周围建设围堰，围堰形成的有效容积大于分区内任何单一危险废物最大储存量，可将泄漏的油液截留在围堰内，防止进入外环境。

②设置专人管理，厂区设置视频监控系统，防止危废流失进入外环境。暂存间设置警示标志，无关人员不得入内，建立危废台账，加强危险废物管理。严格控制厂区内危险废物的储存量，达到一定量时立即通知资质单位转移处置。

③危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行建设，地面及墙裙均进行防渗处理。

④废油液泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，同时切断火源，避免泄漏后的废油液与明火接触。同时应急处理人员应穿戴呼吸器和消防防护服等装备，尽可能短时间内切断泄漏源。

⑤厂界外建设雨水沟，杜绝场外雨水进入场内。
（5）水源水质风险防范措施

①建立巡查和网络监控制度

项目存在的最大环境风险为水源地原水受到突发性水质污染，将原水输送管线、收水池等区域参照水源保护区进行管理。水厂需要建立水源保护区巡检制度，派专人对保护区进行每日巡查，并设置监控设施，若发现有异常情况，立即上报。同时，水厂对水源地取水口、收水口需设置视频监控设施并实施联网，做到取水口统一监控。并且成立突发水质事故应急领导小组，制定饮用水源地突发环境事件的应急预案，以控制事故发生。

②建立水质监测制度

水厂应对水厂水质进行监测，在线监测基本上包括下列指标：水温、pH、溶解氧（DO）、电导率、浊度、氧化还原电位（ORP）、COD、高锰酸钾指数、TOC、氨氮、总磷、亚硝酸盐、UV等。此外，水厂每日应进行水质检测，由净水厂实验室完成，检测项目：嗅和味、浊度、色度、溶解氧（DO）、细菌总数、总大肠菌群、氯化物。以上指标可根据水源历史水质情况和环境影响情况作适量增减。若水厂内水质检测超标，立即采取应急措施，关闭供水阀门，待水质稳定达标后进行供水，保障用户用水安全。

③沿线管道水质保护

输水管道承担区域供水任务，其水质保护执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。此外，管道工程因长距离输水，要防止对沿线管道水质污染，并加强水政宣传教育，加强对沿线管道的检修和维护，以防渗漏。

④水源地卫生防护

水源地所处的位置为响滩子库区及铜锣山隧道，周边生态环境状况良好。为了防止村庄建设对水源地造成污染，保持水源地良好质量，必须加强水源地的卫生防护。

建议措施：在收水口、取水口设置封闭式围栏进行保护，并在适当位置安装标识、标牌和警示标志。水域不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣、不得设立有害化学物品的仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用持久性或剧毒性农药，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

⑤应对外环境造成的原水污染事故措施

1）原水水质污染事故

值班人员通过调度或巡查发现水源地原水颜色变化、出现泡沫或有腥味现象，可能是进水水质遭受污染，应立即向应急处置领导小组办公室进行汇报，经领导小组组长批准后，采取措施立即停止进水，并关闭出水口阀门。积极与大竹县水务局、生态环境局、卫生疾控等相关部门联系，并派出相关人员巡查水源保护区，必要时向上游追踪查找污染源，采集污染源排水水样。

2）应对微生物污染措施

增加次氯酸钠投加量，提高管网水的余量水平，提高消毒效果的保证率。

每隔三十分钟观察出水次氯酸钠浓度变化，并适当减少次氯酸钠投加量，直至水质合格。

3）应对有机物污染措施

增加次氯酸钠投加量，提高管网水的余量水平，提高消毒效果的保证率。

启动应急粉末活性炭投加系统，活性炭有很大的比表面积，有良好的吸附性能，能有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物；

利用吸油毡处理油液或化学品液体。吸油毡是一种由惰性化学聚丙烯经熔喷工艺制作而成，它能有效吸附液体并将之留住。适用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域，通用型吸油毡适用于油品、水，冷却剂，溶剂，颜料、染剂和其他不明液体；内部填充物为经表面活化处理的聚丙烯因此可以吸收非石油类液体（万用类）；通用型吸附棉专用于诸如：油类、水，冷却剂和溶剂之类的无危害性液体泄漏处理。

4）开展应急监测

在发生特别重大水质污染和重大水质污染事件时，在上级应急指挥部指导下开展相关应急监测工作，监测方案由上级应急组织指挥部确定。在发生一般水质污染事故时，由公司应急处置领导小组安排水质检测科开展应急监测，监测内容包括：

每小时观察一次生物观测池内鱼类的活性；每小时检测一次出厂水次氯酸钠、亚氯酸盐、氯酸盐余量；每小时检测一次原水色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH。根据生产和水质控制需要，适时检测原水的需氯量；对原水污染源和污染情况的分析判断，采集原水及污染源排水水样委托有资质单位进行毒理学指标的分析检测工作，根据检测结果确定有关项目的检测频率。

综上分析，建设单位严格执行以上措施后，本项目环境风险可接受。
7、环保投资

项目总投资2300万元，其中环保投资84万元，占总投资的3.65%，项目环保投资一览表详见表4-10。
表4-10 项目环保投资一览表（万元）
项目

投资内容（规格）

投资金额（万元）

施工期

废气防治

施工场地采用湿式作业，并设置施工围挡，对施工场地及施工道路定期洒水；运输车辆封闭运输，不得超高超载。

15
废水防治

租用附近居民住房作为施工营房的区域，施工人员生活污水依托已有污水处理设施处理。施工废水经沉淀处理后全部回用。

1

噪声防治

优选低噪声设备、合理布局，设置施工围挡。
5
固废处理处置

表土集中堆存，废土石方运及时回填，建筑垃圾、生活垃圾分类收集、暂存后分类处置。不能回填的建筑垃圾转运至政府指定地点。

10
生态保护措施
施工场地水土保持措施及植被恢复。

15
运营期

废气防治
/

/
废水防治

生活污水
本项目生活污水经化粪池收集后通过罐车定期拉运至场镇污水处理厂处理

1
生产废水

排泥废水进入排泥池，经过浓缩后，上清液进入膜池回用，浓缩污泥由泵提升至污泥脱水箱进行脱水，污泥脱水滤液进入污水箱，定期由罐车拉运至场镇污水处理厂处理，反冲洗废水进入膜池回用。

20
噪声防治

设备封闭隔声；采取柔性连接、减震措施，加强设备的维修、保养和管理。
5
固废防治

生活垃圾交由环卫部门统一清运；泥饼定期外售给砖厂综合利用；危险废物使用专用容器进行收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理。
2
地下水、土壤

简单防渗区：水厂其他区域

一般防渗区：水厂化粪池、生产区
重点防渗区：水厂危废暂存间
10
合计

/

84



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	职工
	生活污水
	本项目生活污水经化粪池收集后定期由罐车拉运至场镇污水处理厂处理
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	生产废水
	排泥废水、污泥脱水滤液、反冲洗废水
	排泥废水进入排泥池，经过浓缩后，上清液进入膜池回用，浓缩污泥由泵提升至污泥脱水箱进行脱水，污泥脱水滤液进入污水箱，定期由罐车拉运至场镇污水处理厂处理，反冲洗废水进入膜池回用。
	

	声环境
	设备运行
	机械噪声
	优选低噪声设备，并采取基础减震；合理布置厂区布局，生产车间封闭，加强建筑隔声；加强设备的维修、保养和管理；合理安排生产时间。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门统一清运；泥饼定期外售给砖厂综合利用；危险废物使用专用容器进行收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	水厂分区防渗建设，重点防渗区：危废暂存间；一般防渗区：化粪池，生产区。简单防渗区：其他厂区地面。

	生态保护措施
	各类临时占地使用后，及时进行地表平整，采取植被恢复措施，避免地表长时间裸露，必要时还应采取适量的护坡工程措施。加强对施工区作业人员保护动物、保护环境的教育，禁止一切狩猎活动。建设单位应及时做好水土保持措施，做好工程区的植被恢复工作和水土保持措施，控制水土流失。项目施工期结束，播撒草籽后，需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状。

	环境风险
防范措施
	①危废暂存间按重点防渗要求建设，危废间地面及墙裙均进行防渗处理。危废分类分区暂存，各分区周围建设围堰，防止进入外环境。

②设置专人管理，厂区设置视频监控系统，防止危废流失进入外环境。暂存间设置警示标志，无关人员不得入内，建立危废台账，加强危险废物管理。

③厂界外建设雨水沟，杜绝场外雨水进入场内。

④加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅。

	其他环境
管理要求
	无


六、结论
	大竹县2023年度解决月华镇水库移民安置区突出问题建设项目（饮水安全类）的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，周边无重大环境制约因素，符合生态环境分区管控要求。针对施工期及运营期产生的污染，项目采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行，只要认真落实本报告表中所提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”制度，保证环保设施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，项目的建设运营不改变区域环境质量现状；同时，在严格按照环评要求进行环境风险防范并加强内部环境管理和安全生产运行管理的前提下，可使企业环境风险处于可控制水平。因此，从环保的角度分析，本项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水
	
	
	
	146t/a
	
	146t/a
	

	
	生产废水
	
	
	
	96.725t/a
	
	96.725t/a
	

	一般固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	1.825t/a
	
	1.825t/a
	

	
	泥饼
	
	
	
	32.485t/a
	
	32.485t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废矿物油
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	

	
	水质检测废液
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地











项目所在地











项目收水口





响滩子水库





项目水厂所在地








PAGE  

