特种设备使用单位检查项目表

（电 梯）

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 符合 | 不符合 | 无此项 | 备 注 |
| 1 | 使用标志及安全警示 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 |  |  |  |  |
| 2 | 使用标志 及安全警 示 | 安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 |  |  |  |  |
| 3 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 |  |  |  |  |
| 4 | 安全保护装置 | 电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通 |  |  |  |  |
| 5 | 安全保护 装置 | 轿厢门防夹保护装置有效 |  |  |  |  |
| 6 | 安全保护 装置 | 自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识 |  |  |  |  |
| 7 | 安全保护 装置 | 自动扶梯围裙板上的防夹装置完整 |  |  |  |  |
| 8 | 安全保护 装置 | 自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好 |  |  |  |  |
| 9 | 安全保护 装置 | 在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于 400mm 的除外） |  |  |  |  |
| 10 | 显示信号系统 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确 |  |  |  |  |
| 11 | 维保情况 | 签订维保合同并在有效期内 |  |  |  |  |
| 12 | 维保情况 | 有维保记录，并经安全管理人员确认 |  |  |  |  |

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”；

- 2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

被检查单位：                        安全员：

检查单位：                          检查人员：   年   月   日