附件1：

大竹县乡镇空气自动监测站运维项目设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | SO2自动监测仪 | 43i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 2 | NO2自动监测仪 | 42i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 3 | CO自动监测仪 | 48i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 4 | O3自动监测仪 | 49i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 5 | PM10分析仪（核心产品） | 5030i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 6 | PM2.5分析仪（核心产品） | 5030i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 7 | 零气发生器 | 111 | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 8 | 动态校准仪 | 146i | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 9 | 气象五参数 | SW500 | 斯威高科 | 2 | 台 |
| 10 | 子站数据采集系统 | DL-6018 | 赛默飞 | 2 | 台 |
| 11 | 采气总管、机架、外置电磁阀组、标气、稳压电源、应急系统、视频监控等其它辅助设施 |  / | 赛默飞 | 2 | 套 |
| 12 | 站房及配套设备 | / |  | 2 | 个 |