四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

大竹县动物疫病预防控制中心

大竹县2026年实验室运行采购项目
询

价
通

知

书

中国·四川（达州）

大竹县动物疫病预防控制中心

2026年3月

目录

- 3 -

第一章  询价邀请

- 6 -

第二章  询价须知

- 20 -

第三章  供应商资格条件要求

- 22 -

第四章  供应商资格证明材料

- 24 -

第五章  采购项目技术、服务、及其他商务要求

- 54 -

第六章  响应文件格式

- 67 -

第七章  评审方法

- 72 -

第八章  政府采购合同（草案）



第一章  询价邀请
大竹县动物疫病预防控制中心拟对 大竹县动物疫病预防控制中心2026年实验室运行采购项目 采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：无
    2.采购项目名称： 大竹县动物疫病预防控制中心2026年实验室运行采购项目 。
3.采购人：大竹县动物疫病预防控制中心。

4.采购代理机构：无。

二、资金情况

资金来源：财政资金，22.485万元。分两个采购包分别询价，凡有意参与本项目的供应商可以选择一个或两个包进行报价，报价超过对应包采购预算的为无效响应文件。
三、供应商邀请方式

 公告方式：本次询价邀请在大竹县人民政府网（http://www.dazhu.gov.cn/）上以公告形式发布。
四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 6.采购人根据采购项目提出的特殊条件。

采购包1：
（1）医疗器械及医用酒精（75%乙醇消毒液）资质要求：若所投产品中包含《医疗器械分类目录》管理范围内的物品（如一次性注射器、一次性医用防护帽、一次性医用外科口罩、一次性医用N95口罩等）：① 生产商须具备对应医疗器械生产资质，响应文件中需提供有效《医疗器械生产许可证》复印件；② 供应商须具备对应医疗器械经营资质，响应文件中需提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》复印件；③ 兽用金属注射器不纳入医用医疗器械管理，按普通兽用器械采购，无需提供上述医用医疗器械资质。若所投产品包含医用酒精（75%乙醇消毒液）（本品属《医疗器械分类目录》二类医疗器械+消毒产品+乙类危险化学品）：① 生产商须提供有效《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证（或备案凭证）》及《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件；② 供应商须提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（或《医疗器械经营许可证》）、《危险化学品经营许可证》复印件。

（2）苯扎溴铵类消毒液（新洁尔液）资质要求：若所投产品包含苯扎溴铵乙醇胶溶液（新洁尔液）（本品属消毒产品，苯扎溴铵浓度0.2%（2g/L）不纳入危险化学品管理，因含70%-75%乙醇属乙类危险化学品）：① 生产商须提供有效《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件，同时补充《危险化学品生产许可证》复印件；② 供应商须提供有效营业执照（含消毒用品相关经营类目）复印件，同时补充《危险化学品经营许可证》复印件。

（3）其他消毒产品资质要求：若所投产品包含抑菌洗手液（如滴露抑菌洗手液），本品属消毒产品（无危险化学品成分）：① 生产商须提供有效《消毒产品生产企业卫生许可证》（含对应产品备案信息）复印件；② 供应商须提供有效营业执照（含消毒用品相关经营类目）复印件。
采购包2：

（1）供应商资质：持有有效的《兽药经营许可证》。

（2）供应商《兽药经营许可证》上载明的经营范围，必须包含“非国家强制免疫用生物制品”类别，并明确载有本次所采购试剂盒的生产企业名称。

7.法律、行政法规规定的其他条件。
五、严禁参加本次采购活动的供应商

 1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，大竹县动物疫病预防控制中心将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制询价通知书过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价通知书中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

六、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价通知书自2026年3月16日至2026年3月22日上午：9:00-12:00下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）在大竹县人民政府网官网（下载电子文档）。

供应商报名时，提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信、经办人身份证明、营业执照复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（以上资料均需加盖单位鲜章；供应商按本条规定提交资料获取询价通知书的行为，即视为正式报名参加本项目采购活动）。

请供应商在单位介绍信或报名函正文中，于项目名称后明确写明“申请参与（）包”，并将拟参与的包号（1、2或1+2）填写在括号内。
递交响应文件截止时间：

    递交报名文件截止时间：2026年3月26日上午09:30（北京时间）
递交响应文件截止时间：2026年3月26日上午09:30（北京时间）。

询价响应文件开启时间：2026年3月26日上午09:30（北京时间）在询价地点开启。
递交响应文件地点：响应文件必须在递交文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，大竹县动物疫病预防控制中心恕不接待。本次采购接收邮寄的响应文件。

本次询价邀请在大竹县人民政府网（http://www.dazhu.gov.cn/）上以公告形式发布。（适用于发布公告邀请供应商的方式）。

十、询价地点：四川省达州市大竹县沙桥路127号。

十一、联系方式

采购人： 大竹县动物疫病预防控制中心

通讯地址：大竹县沙桥路127号
邮    编： 635100

联 系 人：申女士
联系电话：18282900510  

                                                   2026年3月
第二章  询价须知

一、供应商须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：3家及以上

*本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。对未按规定先报名、直接寄送响应文件的供应商其递交的响应文件不予接收。



	2
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：采购包1：4.00万元；采购包2：18.485万元；
超过采购预算的报价无效。

	
	最高限价
（实质性要求）

	最高限价：采购包1：4.00万元；采购包2：18.485万元；
超过最高限价的报价无效。


	3
	联合体询价
	本项目不允许联合体询价

	4
	评审方法
	最低评标价法

	5
	低于成本价

不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	1. 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

4.供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。

	6
	小微企业（监狱企业、 
残疾人福利性单位视 
同小微企业）价格扣除 
（实质性要求）

	一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号及《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2022〕19 号文件的规定，本次采购项目对小型和微型企业的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.参加本次政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

3.供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》等证明材料的，以提供虚假材料谋取中标、成交的，不予认定处理。供应商若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之二，仅享受一次价格扣除。
二、失信企业报价加成

1.对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行 10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算或最高限价的，其响应文件按照无效处理。

2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。

3.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商参加项目询价直接作无效处理。



	7
	3C 认证、节能、环保或其他强制认证产品(如涉及)（实质性要求）
	本项目采购的产品如涉及3C认证的，供应商需在响应文件中承诺在成交后签订政府采购合同前提供3C认证证书复印件加盖供应商鲜章（实质性要求）。
本项目如涉及采购的产品属于强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商需在响应文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件加盖供应商鲜章（实质性要求）。

	8
	强制采购节能产品

	若采购需求中涉及国家规定的《节能产品政府采购品目清单》 内标注“★”的产品，供应商须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则其响应文件按照无效处理。（内置产品除外）

	9
	询价情况公告
	询价结果等将在大竹县人民政府网上采购结果公告栏中予以公告。

注：供应商需将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说 明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

	10
	询价保证金       
	本项目不收取询价（响应）保证金。

	11
	履约保证金
	本项目不收取

	12
	询价文件咨询
	联系人：申女士       联系电话： 18282900510        

	13
	询价过程、结果工作咨询
	联系人：申女士       联系电话： 18282900510           

	14
	成交通知书领取
	采购结果公告在大竹县人民政府网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到大竹县动物疫病预防控制中心领取成交通知书。

联系电话： 18282900510

	15
	供应商询问
	供应商询问由大竹县动物疫病预防控制中心负责答复 

联系人：申女士

联系电话：18282900510

	16
	供应商质疑
	应商须以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。  

联系人：申女士

联系电话：18282900510

联系地址：四川省达州市大竹县沙桥路127号。

邮政编码：635100

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

	17
	供应商投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门。

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	18
	政府采购合同

公告备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在大竹县人民政府网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府

采购合同将向采购项目同级财政部门备案。

	19
	代理服务费
	本项目不涉及


二、总  则

1.适用范围
1.1 本询价通知书仅适用于本次询价所叙述的货物采购。

1.2 本询价通知书的解释权归采购人所有。

2.采购主体

本次询价的采购人是大竹县动物疫病预防控制中心 。

3. 合格供应商（实质性要求）

    合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商；
4. 询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。
5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，以其中通过资格审查且报价最低的供应商参加询价，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加询价，其他响应无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向大竹县动物疫病预防控制中心书面提出回避申请，并说明理由。大竹县动物疫病预防控制中心将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询价（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动：

7.询价保证金（本项目不适用）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询价通知书规定数额的询价保证金。

7.2 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。
7.3 供应商所交纳的询价保证金不计利息。
7.4 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，大竹县动物疫病预防控制中心将不予退还询价保证金：

（一）在询价通知书规定的询价截止时间后撤回询价的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询价通知书的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询价通知书的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价通知书规定的期限，但不得短于询价通知书规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）
9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
9.2 除非询价通知书特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

三、询价通知书

10．询价通知书的构成（实质性要求）

10.1 询价通知书是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价通知书用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。
10.2 供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询价通知书的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对询价通知书进行澄清或者修改。

11.2 大竹县动物疫病预防控制中心对已发出的询价通知书进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价通知书的供应商，同时在大竹县人民政府网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询价通知书进行澄清或者修改的，可以在询价保证金交款截止时间前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价通知书提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价通知书的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。
四、响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询价通知书的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。
15．计量单位（实质性要求）

除询价通知书中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价通知书约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询价通知书第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询价通知书由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1参加询价的供应商应按照询价通知书的要求，准备响应文件。响应文件分为资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。资格性响应文件正本1份、副本2份；技术、服务性响应文件正本1份、副本2份；；用于开标唱标单独提交的“报价表”应为原件1份，（封面上分别标注“正本”、“副本”、“报价表”字样）；所有响应文件须注明采购项目编号（本项目无）、项目名称、分包号（若有）和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。         
18.7（实质性要求）响应文件应根据询价通知书的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.8响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。
19.响应文件的密封和标注（不属于本项目询价小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号（本项目无）、包件号及名称（若有）、供应商名称。
19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。
19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
五、询价及评审过程

22.询价小组的组建及评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询价采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.行贿犯罪档案查询

24.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，采购人确定成交供应商期间，采购人将向人民检察院查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

24.2成交候选供应商应按检察院要求及时向采购人构提供查询所需资料。

24.3成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5 询价通知书、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。
分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。
26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。 

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在大竹县人民政府网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过大竹县人民政府网报同级财政部门备案。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭采购人出具的退还履约保证金的资料和验收合格证明材料到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。对于供应商的违约违法行为，采购人将报同级财政部门依法处理。其违法违规失信信息将依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）等规定，纳入全国信用信息共享平台，记入信用档案。
34.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、询价纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

   37.本询价文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

38.（实质性要求）在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次询价中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。
39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

40.本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

 供应商资格条件要求

一、参加询价的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件：无

7.根据采购项目提出的特殊条件：

采购包1：

（1）医疗器械及医用酒精（75%乙醇消毒液）资质要求：若所投产品中包含《医疗器械分类目录》管理范围内的物品（如一次性注射器、一次性医用防护帽、一次性医用外科口罩、一次性医用N95口罩等）：① 生产商须具备对应医疗器械生产资质，响应文件中需提供有效《医疗器械生产许可证》复印件；② 供应商须具备对应医疗器械经营资质，响应文件中需提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》复印件；③ 兽用金属注射器不纳入医用医疗器械管理，按普通兽用器械采购，无需提供上述医用医疗器械资质。若所投产品包含医用酒精（75%乙醇消毒液）（本品属《医疗器械分类目录》二类医疗器械+消毒产品+乙类危险化学品）：① 生产商须提供有效《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证（或备案凭证）》及《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件；② 供应商须提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（或《医疗器械经营许可证》）、《危险化学品经营许可证》复印件。

（2）苯扎溴铵类消毒液（新洁尔液）资质要求：若所投产品包含苯扎溴铵乙醇胶溶液（新洁尔液）（本品属消毒产品，苯扎溴铵浓度0.2%（2g/L）不纳入危险化学品管理，因含70%-75%乙醇属乙类危险化学品）：① 生产商须提供有效《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件，同时补充《危险化学品生产许可证》复印件；② 供应商须提供有效营业执照（含消毒用品相关经营类目）复印件，同时补充《危险化学品经营许可证》复印件。

（3）其他消毒产品资质要求：若所投产品包含抑菌洗手液（如滴露抑菌洗手液），本品属消毒产品（无危险化学品成分）：① 生产商须提供有效《消毒产品生产企业卫生许可证》（含对应产品备案信息）复印件；② 供应商须提供有效营业执照（含消毒用品相关经营类目）复印件。

采购包2：
（1）供应商资质：持有有效的《兽药经营许可证》。

（2）供应商《兽药经营许可证》上载明的经营范围，必须包含“非国家强制免疫用生物制品”类别，并明确载有本次所采购试剂盒的生产企业名称。

第四章 供应商资格证明材料


一、参加询价的供应商应具备下列资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的 
提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； 
（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换 
证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； 
（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件 
或营业执照”； 
（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。（以上均提供复印件） 
注：供应商根据企业性质提供相应的证明材料。
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商2024年9月至开标前任意一个月纳税、社保资金缴纳证明复印件（新成立不到一年的企业提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.1、投标人自行书面承诺具有良好的商业信誉。
3.2、提供2024年或2025年度经审计的财务报告；成立时间不足 1 年或无法提供 2024年或2025年度经审计的财务报告的供应商应提供银行出具的资信证明或提供具备健全财务会计制度的承诺函，格式自拟；（除承诺函为原件外其余均为复印件） 

4. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；（加盖公章）。 
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；（加盖公章）。 
6.供应商单位及现任法定代表人参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函原件）（加盖公章）。
7.法定代表人授权书原件（非法定代表人参加询价时提供）和授权代表身份证复印件（非法定代表人参加询价时提供）；（加盖公章）。

8.法定代表人身份证复印件；（加盖公章）。

9.投标文件真实性和不存在采购文件中限制投标情形的声明；
10.供应商认为需要（或应当）提供的其它文件和资料。

11.根据采购项目提出的特殊条件：

供应商应按所投包别，提供第三章‘供应商资格条件要求’中第7条规定的相应资质证明文件复印件。

注：1.本章要求供应商提供的相关证明材料均须在有效期内，供应商必须按照本章要求提供证明资料，以上所有复印件都必须加盖供应商公章（鲜章）， 如有多页须逐页加盖公章（鲜章）。

参与本项目现场询价的供应商法定代表人或授权代表，身份证原件备查；

       第五章  采购项目技术、服务、及其他商务要求

采购项目简介：

本项目为大竹县动物疫病预防控制中心2026年实验室运行采购项目
项目要求
1、包1项目清单

	序号
	试剂名称
	规格
	单位
	数量

	1
	电子分析天平
	/
	台
	1

	2
	超纯水仪
	/
	台
	1

	3
	离心机（血清分离）
	/
	台
	1

	4
	离心机（提取红细胞）
	/
	台
	1

	5
	▲立式高压蒸汽灭菌锅
	容量50L，电源220V
	台
	1

	6
	单道微量移液枪
	最大量程10ul
	把
	1

	7
	单道微量移液枪
	最大量程1ml
	把
	1

	8
	移液枪架（Z形）
	常规，6孔
	架
	2

	9
	移液枪架（圆形）
	/
	架
	1

	10
	枪头
	200ul
	支
	25000

	11
	10ml压盖圆底EP管
	10ml
	个
	200

	12
	20ml压盖圆底EP管
	20ml
	个
	100

	13
	BIO-RAD CFX CONNECT专用PCR八联管+盖
	0.2ml
	套
	200

	14
	96孔双面板离心管架
	橙色
	个
	10

	
	
	绿色
	个
	10

	
	
	紫色
	个
	5

	15
	医用酒精
	500ml/瓶
	瓶
	100

	16
	苯扎溴铵乙醇胶溶液（新洁尔液）
	500ml/瓶
	瓶
	30

	17
	滴露抑菌洗手液
	500ml（g）/瓶
	瓶
	4

	18
	保鲜膜
	100米/卷
	卷
	3

	19
	吸水纸
	/
	袋
	5

	20
	废液缸
	/
	个
	6

	21
	黄色医疗垃圾桶
	30L
	个
	3

	22
	黄色医疗垃圾袋
	/
	个
	200

	23
	黄色尸体袋（中号）
	约60cm*120cm
	个
	100

	24
	一次性注射器
	5ml，针头0.7*32mm
	个
	800

	
	
	5ml，针头0.9*38mm
	个
	1500

	
	
	20ml，针头1.2*38mm
	个
	100

	25
	金属注射器
	20ml
	个
	10

	26
	小号喷壶
	/
	个
	5

	27
	一次性医用防护帽
	小规格包装
	个
	200

	28
	一次性医用外科口罩
	独立包装
	个
	2000

	29
	一次性医用N95口罩
	独立包装
	个
	200

	30
	医用应急箱
	/
	个
	1

	合计
	
	30802


2、包2项目清单
	序号
	试剂名称
	规格
	单位
	数量

	1
	禽流感H5 Re-15株抗原
	2ml/瓶
	瓶
	4

	2
	禽流感H5 Re-16株抗原
	2ml/瓶
	瓶
	4

	3
	禽流感H7 Re-5株抗原
	2ml/瓶
	瓶
	4

	4
	禽流感H7 Re-6株抗原
	2ml/瓶
	瓶
	4

	5
	虎红平板凝集抗原
	10ml/瓶
	瓶
	15

	6
	DNA病毒基因组提取试剂盒 （手提版）
	50T/盒
	盒
	8

	7
	RNA 病毒基因组提取试剂盒 （手提版）
	50T/盒
	盒
	15

	8
	非洲猪瘟病毒荧光PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	8

	9
	禽流感病毒通用型荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	8

	10
	禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	2

	11
	口蹄疫通用荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	1

	12
	猪瘟病毒荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	1

	13
	小反刍兽疫荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	1

	14
	新城疫荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	1

	15
	猪蓝耳病毒荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	1

	16
	▲O型口蹄疫抗体ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	18

	17
	A型口蹄疫抗体ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	18

	18
	猪瘟抗体ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	3

	19
	小反刍兽疫抗体ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	6

	20
	猪蓝耳病抗体ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	3

	21
	伪狂犬病毒gE抗体竞争ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	2

	22
	伪狂犬病毒gB抗体竞争ELISA试剂
	192T/盒
	盒
	2

	23
	PBS粉剂
	1包可配2L
	包
	15

	合计
	
	144


包1技术指标及参数要求

	序号
	物品名称
	主要技术参数与规格要求

	1
	电子分析天平
	1.精密电子天平采用单体电磁力传感器技术；
2.彩色触摸显示器，方便读取称重信息，直观的操作界面及快捷的图标菜单导航，操作灵敏便捷；
3.气流防风罩，对天平进行多方位保护，透明式玻璃防风罩，可减少称重过程中风等细微因素对称重过程的干扰；
4.多种称量设置可供选择，包括对称量环境、称量稳定、显示位数、稳定去皮、自动零位、开机置零等系统功能进行调整，制定符合您称量习惯的模式进行操作；
5.RS232 接口通讯端口，RS232 数据传输接口通讯功能可实现在线实时数据保存与处理；
6.多种称量功能，基本称量功能、百分比称量功能、计件称量功能、换算功能；
7.自动校准系统；当温度变化1.5℃或者距上次校准时间超过2小时，天平自行启动校准功能，减少了未进行定时校准，或者外部校准砝码不准确的潜在因素的影响，使用户的称量结果更加准确可靠，并减少不必要的操作；
8.最大称量:220g；
9.读数精度/可读性:0.1mg；
10.重复性误差（≤）:±0.2mg；
11.线性误差:(≤)±0.2mg；
12.操作温度范围:13~25℃；
13.操作湿度范围:20%~80% RH；
14.响应时间(平均值):2.5 秒；
15.精准等级:Ⅱ级；
秤盘尺寸:φ90mm；
17.外形尺寸(长*宽*高):230*310*330mm；
18.开机预热:30-60 分钟；

19.符合国家计量标准JJG1036-2008及GB 4793.1-2007电气安全要求，双重绝缘设计，可触及表面温度≤70℃。

	2
	超纯水仪
	技术指标：
1.1进水要求：城市自来水，总溶解性固体量TOC≤500ppm，环境温度1—45℃，水压0.1—0.5MPa；
1.2电源：220V/50HZ，功率：50W；
1.3机身尺寸：长490mm×宽380mm×高610mm  产品重量：35㎏；
1.4应用领域：缓冲液和介质制备、高压灭菌器、洗瓶机、环境试验箱、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、气相色谱等实验用水；
2.产水水质：
2.1产水类别：适用于更多应用场景，可同时取用L1纯水和L2超纯水；
2.2 L1纯水产水水质：电导率0-5μS/cm@25℃；离子截留率率99% ，符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准，水质检测报告随货提供；
L2超纯水产水水质：电阻率：18.25ΜΩ.cm@25℃；吸光度:(254nm,1cm)光程:≤0.001，可溶性硅:（以<SiO2>计），mg/L﹤0.01；微粒子：（大于0.22μm）含量：﹤1/ml，微生物﹤1cfu/ml，内毒素﹤0.001cfu/ml，总有机碳量TOC：﹤8ppb，重金属：﹤0.1ppb，优于中国实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准；
2.3产水量：20L/H  
3.基本配置：
3.1微电脑控制LED彩屏显示补全自动补水；
3.2 实时显示冲洗、制水、水满、缺水等状态；
3.3水质检测显示配备：三路三显三检测显示仪（L1纯水和L2超纯水的水质、TOC和温度）；
3.4专用取水遥控器配备：手持式无线取水遥控器一个；
4系统性能特征描述：
4.1系统拥有全新智能化人机交互系统，主板采用全新一代芯片设计，系统运行流畅，抗干扰能力强，操作简单快捷；
4.2简洁的操作界面，智能化一键取水，全自动清洁，智能循环灭菌，运行状态指示，自动切换界面和显示实时运行信息；
4.3拥有系统监控功能，设备在运行过程中可实时监测各部件状态，出现异常情况时屏幕会提示并发出报警声，当监测到程序错误时主板自动进行修复；
4.4系统专为各类实验室应用设计，拥有在线路双显双检测显示监控器，可同步检测显示：L1纯水电导率(μs/cm)和温度，L2超纯水电阻率（MΩ.cm）和温度；
4.5拥有创新型水质自动循环和在线监测装置，可对超纯水制备过程中的水质进行监测，可对不合格的水进行系统循环，避免过滤后的水在管道内变质，有效地保证了超纯水的质量；
4.6为保证产品质量，生产厂家需提供具有生产标识的“ISO9001：2015质量管理体系认证证书、ISO14001：2015环境管理体系认证证书、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书”；

5.符合GB 4793.1-2007电气安全标准。

	3
	离心机（血清分离）
	高清LCD液晶大屏显示，内容操作简便，功能选择更清晰、直观；

微机控制系统，变频电机直接驱动，免维护、更换,运行平稳，振动小，噪音低；
3.内外双循环风冷系统，精准散热，长时间离心腔体温度稳定，离心机使用寿命更长久；

4.智能显示，程序存储≥40组，10档升/降速档位，有效防止样品减速中紧急停车造成的二次重悬；
5.自动计算转速/离心力RCF值，转速、离心力窗口独立显示无需切换；
6.安全保护及故障自检功能：电子门锁，不平衡、超速、门盖打开等自动保护；
7.优质钢材机身结构，加厚保护内套，不锈钢离心腔，三层防护，安全可靠；
8.特殊减震系统，高效过滤不平衡产生的震动，离心效果更佳；
9.食品级硅胶一体成型密封圈，经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，不变形开裂；
10.最高转速：16500rpm；
11.最大相对离心力：20895×g；
12.最大容量：≥12×5ml；
13.定时范围：1s～99h59min59s；
14.转速精度：±10r/min；
15.总功率：350W；
16.整机噪声：≤ 65dB（A）；
17.离心腔直径：Φ200mm；
18.适配 24×1.5/2.0ml转子；

19.符合GB 4793.1-2007电气安全标准，转子防护罩符合阻燃要求。

	4
	离心机（提取红细胞）
	1.5寸高灵敏度（可戴手套直接操作）触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间）进行设置，1、10、100三种步进可选;转速与离心力一键切换设置;具有三种时间模式（小时:分钟：秒钟/小时:分钟/分钟：秒钟），并有启动计时、达到预设转速计时、连续离心等多种模式；
2.24X1.5ml转子最高转速可达16500r/min，能满足各种实验需求；
3.用户可以设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取；
4.10种升速曲线、11种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉；
5.设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全；
6.直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高；
7.自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠；
8.最高转速：13000r/min；
9.最大相对离心力：17320xg；
10.最大容量：≥12×10ml；
11.转速精度：±30r/min；
12.定时范围：1min～99h59min /1s～99min59sec；
13.整机噪声：≤65dB(A)；
14.电源：AC220V±22V 50Hz；
15.整机功率：400W；
16.适配 12×10ml转子，含5ml适配器；

17.符合GB 4793.1-2007电气安全标准，转子防护罩符合阻燃要求。

	5
	▲立式高压蒸汽灭菌锅
	采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠；

外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质；
3.自胀式密封圈结构；
4.操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；
5.灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态；
6.设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择；
7.具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间；
8.具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机；
9.全自动控制，故障自动检测判断系统；
10.自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）；
11.具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全；
12.机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统；
13.具有断水保护防干烧和漏电保护系统；
14.可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式；
15.三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排；
16.温度偏差修正功能；
17.超温超压报警功能，超压自泄排气；
18.底部带脚轮，方便移动；
19.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；
20.具有验证接口；
21.内腔厚度≥2mm；
22.设计使用年限≥10年；
23.灭菌温度可选设定范围50℃-126℃；
24.灭菌时间可调设定范围0-99h；
25.可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（非强制要求）；

26.容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW；
27.灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：101Kg；
28.内置网篮2只，尺寸：335×190(mm)；
29.包装尺寸：810×670×1260（mm），仪器净尺寸：670×580×1230（mm）；
30.本设备设计压力：0.165Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa；
31.具有国家规定的特种设备压力容器证书（证书编号可查，在有效期内）；

32.符合GB 4793.1-2007电气安全标准，加热管温度控制符合要求，表面温度≤90℃，电源线符合防电击要求。

	6
	单道微量移液枪
	1.四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框；
2.可整支高温高压灭菌（121℃/20min）或紫外线灭菌，操作更安全；
3.卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好；
4.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；
5.具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；
7.测量范围：0.5-10ul；

8.适配主流品牌枪头。

	7
	单道微量移液枪
	四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框；
2.可整支高温高压灭菌（121℃/20min）或紫外线灭菌，操作更安全；
3.卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好；
4.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；

具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；
7.测量范围：100-1000ul；

8.适配主流品牌枪头。

	8
	移液枪架（Z形）
	1.产品材质:PS材质，6孔 Z形设计；
2.用途：用于实验室中的生物、化学等领域,用于固定和存放移液枪，便于实验室中的操作和使用；
3.产品特点:耐酸耐碱、放置平稳、结实耐用、一体注塑成型不可拆卸、枪脚悬挂设计、底部防滑脚垫、适配主流品牌移液器。

	9
	移液枪架（圆形）
	材质：高密度工程塑料；

2.规格：335mm×185mm；

3.产品说明：台面式移液器存放架，带防滑凹槽，360°自由旋转，便于移液器规整存放与快速取用；

4.产品特点：①一体注塑成型，结实稳定，耐酸碱腐蚀；②360°旋转设计，取用便捷，放置平稳；③可同时容纳6支移液器，适配市面主流品牌。

	10
	枪头
	产品材质:原生聚丙烯(pp)材质；
2.规格：200ul；
3.产品特点:①无菌保障;②取液精准;③原生pp材质;④适配性强；
4.适配性好，适配主流品牌移液器；
5.产品性能：无菌无酶无热源。

	11
	10ml压盖圆底EP管
	1.材质：聚丙烯（PP）；

2.容量：10ml，带清晰刻度；

3.设计：圆底，压盖密封，一次性压铸成型；

4.尺寸：直径16mm×高度81mm；

5.离心耐受：最高50,000xg；

6.温度范围：-196℃至+121℃，可高压灭菌；

7.包装：200支/包（非强制，供应商可提供等效规格包装）。

	12
	20ml压盖圆底EP管
	1.材质：聚丙烯（PP）；

2.容量：20ml，带清晰刻度；

3.设计：圆底，压盖密封，管壁均匀；

4.尺寸：直径21.2-21.3mm×高度95.5-108mm；

5.离心耐受：最高50,000xg；

6.温度范围：耐高温，可高压灭菌；

7.包装：25支/包（非强制，供应商可提供等效规格包装）。

	13
	BIO-RAD CFX CONNECT专用PCR八联管+盖 
	1.适配性：专为BIO-RAD CFX CONNECT荧光定量检测仪设计，兼容CFX系列所有型号；

2.材质：聚丙烯（PP）薄壁管，无DNase、RNase和人DNA；

3.容量：0.2ml，反应体积5-125μL，最大200μL。

4.设计：低位设计（Low-Profile），高度15.48mm，减少死腔体积；

5.颜色：非透明乳白色，减少背景荧光干扰；

6.盖子：光学平盖，透光率高，防蒸发冷凝；

7.无菌性：无菌包装，可直接使用；

8.温度耐受：耐高温，适用于PCR反应；

9.包装：120排/盒（非强制，供应商可提供等效规格包装）。

	14
	96孔双面板离心管架


	1.材质：加厚PP材质，环保易清洁。

2.设计：双面可用，带盖防尘设计。

3.适配性：A面适配1.5/2ml离心管，B面适配0.5ml离心管。

4.孔数：96孔，12×8排列。

5.标识：行列字母数字标记，便于样品识别。

6.颜色：橙色、绿色、紫色三种。

7.灭菌：耐121℃高温高压灭菌，可重复使用。

8.尺寸：约208×73×23.3mm。

	15
	医用酒精
	1.成分：本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量75%±5%（V/V）；

2.规格：500ml/瓶；

3.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

4.适用范围：适用于完整皮肤、硬质物体表面以及食品加工工具和设备表面的消毒；

5.生产日期：标注于瓶身标签；

6.保质期：未开封24个月（自生产日期起）；

7. 储存条件：① 密封、阴凉、干燥通风处存放（避免阳光直射），远离火源、热源（如暖气、酒精灯），储存温度控制在5℃-30℃；② 直立放置，瓶口密封严密，防止乙醇挥发；③ 严禁与氧化剂、酸碱类物质混存；④ 轻拿轻放，避免碰撞、摔落导致瓶身破损泄漏；

8.执行标准：符合GB 26373-2010《乙醇消毒剂卫生要求》；

9.资质要求（本品属《医疗器械分类目录》二类医疗器械+消毒产品+乙类危险化学品）：① 生产商须提供有效《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证（或备案凭证）》及《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件；② 供应商须提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（或《医疗器械经营许可证》）、《危险化学品经营许可证》复印件。

	16
	苯扎溴铵乙醇胶溶液（新洁尔液）
	1.成分：本品为苯扎溴铵的乙醇胶溶液，其中苯扎溴铵含量0.2%±0.01%（W/W），乙醇含量70%-75%（V/V）；

2.规格：500ml/瓶；

3.杀灭微生物类别：可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、绿脓杆菌；

4.适用范围：适用于完整皮肤及硬质物体表面消毒；

5.生产日期：标注于瓶身标签；

6.保质期：未开封24个月（自生产日期起）；

7.储存条件：① 密封、阴凉、干燥通风处存放（避免阳光直射），温度控制在5℃-35℃；② 远离火源、热源，严禁与氧化剂、酸碱类物质混存；③ 直立放置，瓶口密封严密，防止乙醇挥发及药液污染；④ 轻拿轻放，避免碰撞、摔落导致瓶身破损泄漏；

8.执行标准：符合GB 26374-2010《季铵盐类消毒剂卫生要求》；

9.资质要求（本品属消毒产品，苯扎溴铵浓度0.2%（2g/L）不纳入危险化学品管理，因含70%-75%乙醇属乙类危险化学品）：① 生产商须提供有效《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件，同时补充《危险化学品生产许可证》复印件；② 供应商须提供有效营业执照（含消毒用品相关经营类目）复印件，同时补充《危险化学品经营许可证》复印件。

	17
	滴露抑菌洗手液
	1.成分：PCMX（对氯间二甲苯酚）+ 水杨酸抑菌成分，含500万+保湿因子（甘油、丙二醇、透明质酸钠）；

2.规格：250g、500g等多种规格；

3.杀灭微生物类别：可有效抑制99.99%金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌，可抑制100种菌；

4.适用范围：适用于完整皮肤清洁抑菌，实验室人员手部消毒；

5.生产日期：标注于瓶身标签；

6.保质期：未开封3年；

7.储存条件：密封、阴凉、干燥通风处存放，避免阳光直射，常温保存；

8.执行标准：符合GB/T 34855-2017《洗手液》国家标准；

9.资质要求：本品属消毒产品，生产商须提供有效《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件；供应商须提供有效营业执照（含消毒用品相关经营类目）复印件。备案证号：（鄂）卫消证字（2003）第0120号。

	18
	保鲜膜
	1.加厚材质，大卷膜，耐冷：-20℃，耐热：110℃；
2.材质：PE食品级；不含氟，不含增塑剂，可直接接触食物；
3.尺寸：30cmx30m*100米/卷。

	19
	吸水纸
	1.可悬挂抽取式，200抽/袋；
2.原料：原生木浆，干湿两用，不分层不易破；
3.尺寸：≥175x200mm*2层/张。

	20
	废液缸
	1.容量：≈2500ml；
2.产品材质：304不锈钢材质，耐酸碱耐腐蚀性好，有良好的低温强度；
3.尺寸：直径16*16cm；

	21
	黄色医疗垃圾桶
	1.产品材质：进口高密度聚丙烯PP；
2.开合方式：脚踏式带盖；

3.桶身外侧印刷警示标志（黄色三角+黑色生物危害符号）；
4.适配30L的黄色医疗垃圾袋。

	22
	黄色医疗垃圾袋
	适用30L医疗垃圾桶，袋子尺寸：58*70cm；
2.产品材质：PE，厚度12丝；
3.背心式，100只/捆；

4.提吊承重≥15kg,封口方式为鹅颈结，印刷黑色“感染性废物”标识及生物危害符号；
5.符合GB19277医疗废弃物处置相关标准。

	23
	黄色尸体袋（中号）
	材料:加厚环保降解C-PE，双层，每层≥0.12mm；
2.承重:≥50kg；
3.工艺:吹膜印刷制袋穿绳；
4.特点:高阻隔不渗透，无毒环保;可抽拉式封口绳，捆扎快速方便，防渗漏、耐穿刺，外标“病毒性废物”标识及生物危害符号；
5.包装:25个/卷、100个/包；
6.尺寸:中号60*120cm；

7.符合GB19277医疗废弃物处置相关标准。

	24
	一次性注射器
	材质：采血盛血器外套、芯杆均采用聚丙烯材料；锥头座、内塞材料均采用聚乙烯；
2.包装规格：无菌独立包装，100支/盒  18盒/箱（非强制，供应商可提供等效规格包装）；
3.针头规格：5ml，7号针头 (0.7*32mm)、9号针头（0.9*38mm）；20ml，12号针头（1.2*38mm）三种；
4.产品特点：芯杆旋转可折断，采血盛血两用，配套使用注射针头针尖锋利、无弯钩、毛刺、毛边；

5.生产企业资质：需具备对应医疗器械生产资质，响应文件中提供有效《医疗器械生产许可证》复印件（在有效期内）；
6.无菌有效期：≥2年（自生产日期起）；

7.生产日期：标注于最小销售包装。

8.产品属性：属《医疗器械分类目录》二类医疗器械。

	25
	金属注射器
	1.规格：20ml/把；

2.用途：用于猪、牛、羊、鸡、鸭等家禽家畜注射液时使用；

3.材质：不锈钢外壳，玻璃针筒；

4.特点：操作简单、抗摔抗腐蚀、剂量控制准确、刻度清晰，不浪费疫苗；

5.产品属性：兽用器械（不纳入医用医疗器械管理，无需医用医疗器械资质）；

6.生产日期：标注于产品或包装显眼位置。

	26
	小号喷壶
	1.加厚PET+PP材质，金属紧密加工喷头，耐磨耐用；
2.容量：1.5L。

	27
	一次性医用防护帽
	1.类型：条形帽，由卫生用薄型非织造布加工制成；

2.用途：用于医疗机构门诊、病房、检验室作普通隔离；

3.尺寸：拉伸后帽子周长为90cm；

4.物理性能：① 非织造布纵向断裂强力≥17N，横向断裂强力≥3N；② 皮筋伸长比应不少于1.3:1；③ 非织造布规格应不少于18g/㎡；

5.灭菌要求：经环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量不大于10mg/kg；

6. 生产企业资质：需具备对应医疗器械生产资质，响应文件中提供有效《医疗器械生产许可证》复印件（在有效期内）；

7.无菌有效期：≥2年（自生产日期起）；

8.生产日期：标注于最小销售包装；

9.产品属性：属《医疗器械分类目录》一类医疗器械。

	28
	一次性医用外科口罩
	1.型号：平面挂耳式，50只/盒，独立灭菌包装；

2.结构：由口罩体(含鼻夹)和口罩带(松紧带)组成；

3.执行标准：符合YY0469-2011《医用外科口罩》标准；

4.用途：供医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖使用者口鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物直接透过提供物理屏障；

5.关键参数：① 鼻夹长度应不小于8.0cm；② 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N；③ 合成血液穿透：2ml合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，内侧面不应出现渗透；④ 过滤效率：细菌过滤效率≥95%，非油性颗粒过滤效率≥30%；⑤ 压力差：口罩两侧面气体交换压力差△P应不大于49Pa；⑥ 阻燃性能：离开火焰后燃烧不大于5s；

6.灭菌要求：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g；

7.生产企业资质：需具备对应医疗器械生产资质，响应文件中提供有效《医疗器械生产许可证》复印件（在有效期内）；

8.无菌有效期：≥2年（自生产日期起）；

9.生产日期：标注于最小销售包装；

10.产品属性：属《医疗器械分类目录》二类医疗器械

	29
	一次性医用N95口罩
	1.型号：无菌折叠挂耳式，50个/盒，灭菌独立包装；

2.结构：由口罩体(含鼻夹)、口罩带组成，口罩体为三层至五层结构（三层：内、外层纺粘热轧法非织造布+中间层聚丙烯熔喷布；四层：内、外层纺粘热轧法非织造布+中间两层聚丙烯熔喷布；五层：从外向内，第二、三层为聚丙烯熔喷布，其余层为纺粘热轧法非织造布）；

3.执行标准：符合GB19083-2010标准；

4.关键参数：① 每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N；② 过滤效率：气体流量85L/min情况下，对非油性颗粒过滤效率≥95%（1级标准）；③ 气流阻力：气体流量85L/min情况下，吸气阻力不得超过343.2Pa(35mmH₂O)；④ 合成血液穿透：2ml合成血液以10.7Kpa(80mmHg)压力喷向口罩，内侧不应出现渗透；⑤ 表面抗湿性：外表面沾水等级不低于GB/T4745-1997中3级；⑥ 阻燃性能：所用材料不具有易燃性，持续燃烧时间不超过5s；⑦ 密合性：总适合因数应不低于100；

5.灭菌要求：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g；

6.生产企业资质：需具备对应医疗器械生产资质，响应文件中提供有效《医疗器械生产许可证》复印件（在有效期内）；7.无菌有效期：≥2年（自生产日期起）；

8.生产日期：标注于最小销售包装；

9.产品属性：属《医疗器械分类目录》二类医疗器械。
10.环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g；

	30
	医用应急箱
	采用铝合金材质，具备防水、防震、耐腐蚀特性，确保密封性和稳定性；
2.包含绷带、创可贴、消毒棉签、三角巾、止血药等45种常用耗材（具体清单件附件）；
3.尺寸：银色14寸双层带肩带，28*21*23cm，带有安全双锁；

4.耗材有效期管理：所有耗材标注生产日期及保质期，配备耗材定期更换提醒标签；

5.符合医用应急箱相关行业标准 1 个 补充耗材清单、有效期管理要求及合规标准。


包2技术指标及参数要求
	序号
	名称
	参数

	1
	禽流感H5 Re-15株抗原
	1.作用用途：用于HI试验，检测禽流感病毒H5亚型抗体
2.操作术式

2.1血凝(HA)试验

2.1.1在V型微量反应板中，每孔加25ul PBS。

2.1.2第1孔加25ul 抗原，反复抽打3-5次混匀。

2.1.3从第1孔吸取25ul抗原加入第2孔，混匀后吸取25ul加入第3孔，如此进行对倍稀释至第11孔，从第11孔吸取25ul弃去。

2.1.4 每孔加入25ul PBS

2.1.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液。

2.1.6将反应板在振荡器上震荡1-2分钟或轻扣反应板混合反应物,在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃45-60分钟。在对照孔红细胞呈显著纽扣状时判定结果。

2.1.7结果判定将反应板倾斜60度，观察红细胞有无泪珠状流淌，完全无泪珠样流淌(100%凝集)的最高稀释倍数为血凝效价

2.2 血凝抑制(HI)试验

2.2.1根据HA试验测定的效价，计算配制4个血凝单位(4HAU)抗原。HA效价除以4即为含4HAU抗原的稀释倍数。例如,HA效价为1:256，则4HAU抗原的稀释倍数应是1:64(256除以4)

2.2.2 第1-11孔加入25ul PBS，第12孔加入50ul PBS

2.2.3第1孔加入25ul血清，充分混匀后吸25ul于第2孔，依次对倍稀释至第10孔，从第10孔吸取25ul弃去。

2.2.4 第1-11孔均加入25ul的4HAU抗原，在室温(20-25℃)下静置30分钟或2-8℃ 50分钟。

2.2.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液，震荡混匀，在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃ 45-60分钟，对照红细胞将呈明显纽扣状沉于孔底。

2.3 结果判定 以完全抑制4HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价。当阳性对照血清的HI效价与已知效价误差不超过1个滴度，阴性对照血清效价不高于2log2时，试验方可成立。被检血清HI效价≤3log2判为阴性;≥4log2判为阳性

3.[规格]2ml/瓶

4.[贮藏与有效期]-15C以下保存，有效期为24个月。

	2
	禽流感H5 Re-16株抗原
	1.作用用途：用于HI试验，检测禽流感病毒H5亚型抗体
2.操作术式

2.1血凝(HA)试验

2.1.1在V型微量反应板中，每孔加25ul PBS。

2.1.2第1孔加25ul 抗原，反复抽打3-5次混匀。

2.1.3从第1孔吸取25ul抗原加入第2孔，混匀后吸取25ul加入第3孔，如此进行对倍稀释至第11孔，从第11孔吸取25ul弃去。

2.1.4 每孔加入25ul PBS

2.1.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液。

2.1.6将反应板在振荡器上震荡1-2分钟或轻扣反应板混合反应物,在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃45-60分钟。在对照孔红细胞呈显著纽扣状时判定结果。

2.1.7结果判定将反应板倾斜60度，观察红细胞有无泪珠状流淌，完全无泪珠样流淌(100%凝集)的最高稀释倍数为血凝效价

2.2 血凝抑制(HI)试验

2.2.1根据HA试验测定的效价，计算配制4个血凝单位(4HAU)抗原。HA效价除以4即为含4HAU抗原的稀释倍数。例如,HA效价为1:256，则4HAU抗原的稀释倍数应是1:64(256除以4)

2.2.2 第1-11孔加入25ul PBS，第12孔加入50ul PBS

2.2.3第1孔加入25ul血清，充分混匀后吸25ul于第2孔，依次对倍稀释至第10孔，从第10孔吸取25ul弃去。

2.2.4 第1-11孔均加入25ul的4HAU抗原，在室温(20-25℃)下静置30分钟或2-8℃ 50分钟。

2.2.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液，震荡混匀，在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃ 45-60分钟，对照红细胞将呈明显纽扣状沉于孔底。

2.3 结果判定 以完全抑制4HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价。当阳性对照血清的HI效价与已知效价误差不超过1个滴度，阴性对照血清效价不高于2log2时，试验方可成立。被检血清HI效价≤3log2判为阴性;≥4log2判为阳性

3.[规格]2ml/瓶

4.[贮藏与有效期]-15C以下保存，有效期为24个月。

	3
	禽流感H7 Re-5株抗原
	1.作用用途：用于HI试验，检测禽流感病毒H7亚型抗体
2.操作术式

2.1血凝(HA)试验

2.1.1在V型微量反应板中，每孔加25ul PBS。

2.1.2第1孔加25ul 抗原，反复抽打3-5次混匀。

2.1.3从第1孔吸取25ul抗原加入第2孔，混匀后吸取25ul加入第3孔，如此进行对倍稀释至第11孔，从第11孔吸取25ul弃去。

2.1.4 每孔加入25ul PBS

2.1.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液。

2.1.6将反应板在振荡器上震荡1-2分钟或轻扣反应板混合反应物,在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃45-60分钟。在对照孔红细胞呈显著纽扣状时判定结果。

2.1.7结果判定将反应板倾斜60度，观察红细胞有无泪珠状流淌，完全无泪珠样流淌(100%凝集)的最高稀释倍数为血凝效价

2.2 血凝抑制(HI)试验

2.2.1根据HA试验测定的效价，计算配制4个血凝单位(4HAU)抗原。HA效价除以4即为含4HAU抗原的稀释倍数。例如,HA效价为1:256，则4HAU抗原的稀释倍数应是1:64(256除以4)

2.2.2 第1-11孔加入25ul PBS，第12孔加入50ul PBS

2.2.3第1孔加入25ul血清，充分混匀后吸25ul于第2孔，依次对倍稀释至第10孔，从第10孔吸取25ul弃去。

2.2.4 第1-11孔均加入25ul的4HAU抗原，在室温(20-25℃)下静置30分钟或2-8℃ 50分钟。

2.2.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液，震荡混匀，在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃ 45-60分钟，对照红细胞将呈明显纽扣状沉于孔底。

2.3 结果判定 以完全抑制4HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价。当阳性对照血清的HI效价与已知效价误差不超过1个滴度，阴性对照血清效价不高于2log2时，试验方可成立。被检血清HI效价≤3log2判为阴性;≥4log2判为阳性

3.[规格]2ml/瓶

4.[贮藏与有效期]-15C以下保存，有效期为24个月。

	4
	禽流感H7 Re-6株抗原
	1.作用用途：用于HI试验，检测禽流感病毒H7亚型抗体
2.操作术式

2.1血凝(HA)试验

2.1.1在V型微量反应板中，每孔加25ul PBS。

2.1.2第1孔加25ul 抗原，反复抽打3-5次混匀。

2.1.3从第1孔吸取25ul抗原加入第2孔，混匀后吸取25ul加入第3孔，如此进行对倍稀释至第11孔，从第11孔吸取25ul弃去。

2.1.4 每孔加入25ul PBS

2.1.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液。

2.1.6将反应板在振荡器上震荡1-2分钟或轻扣反应板混合反应物,在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃45-60分钟。在对照孔红细胞呈显著纽扣状时判定结果。

2.1.7结果判定将反应板倾斜60度，观察红细胞有无泪珠状流淌，完全无泪珠样流淌(100%凝集)的最高稀释倍数为血凝效价

2.2 血凝抑制(HI)试验

2.2.1根据HA试验测定的效价，计算配制4个血凝单位(4HAU)抗原。HA效价除以4即为含4HAU抗原的稀释倍数。例如,HA效价为1:256，则4HAU抗原的稀释倍数应是1:64(256除以4)

2.2.2 第1-11孔加入25ul PBS，第12孔加入50ul PBS

2.2.3第1孔加入25ul血清，充分混匀后吸25ul于第2孔，依次对倍稀释至第10孔，从第10孔吸取25ul弃去。

2.2.4 第1-11孔均加入25ul的4HAU抗原，在室温(20-25℃)下静置30分钟或2-8℃ 50分钟。

2.2.5每孔加入25ul 1%鸡红细胞悬液，震荡混匀，在室温(20-25℃)下静置20-30分钟或2-8℃ 45-60分钟，对照红细胞将呈明显纽扣状沉于孔底。

2.3 结果判定 以完全抑制4HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价。当阳性对照血清的HI效价与已知效价误差不超过1个滴度，阴性对照血清效价不高于2log2时，试验方可成立。被检血清HI效价≤3log2判为阴性;≥4log2判为阳性

3.[规格]2ml/瓶

4.[贮藏与有效期]-15C以下保存，有效期为24个月。

	5
	虎红平板凝集抗原
	1.主要成分与含量 主要成分为布氏菌 S2 株（CVCC70502）或 S2 和 A99 株（CVCC70502 和 CVCC70203），含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应， 与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。  

2.作用与用途 用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。 

3.用法与判定 取被检血清 0.03ml 与抗原 0.03ml 相混合，4 分钟内观察结果。凡出现+ 以上反应者判为阳性。对出现阳性反应的动物，须进一步作补体结合试验或其他诊断试验。 

凝集反应判定标准： 

++++ 出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明。 

+++ 有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明。 

++ 有较明显的凝集颗粒，液体稍透明。 

+ 稍能见到凝集，液体混浊。 

- 无凝集，液体均匀混浊。

4.[规格] 10 瓶/盒
5.[贮藏与有效期] 2-8℃保存，有效期为 12 个月。 

	6
	DNA病毒基因组提取试剂盒 （手提版）
	1.DNA病毒基因组提取试剂盒 

适用样本类型：鼻咽拭子、全血、血清、血浆、淋巴液、粪便标本、环境样本、固体组织等。

2. 样本的采集和处理

鼻咽拭子：采集样本后，将拭子头浸入含 1ml～2ml 样品保存液的管中，尾部弃去，旋紧管盖。

环境样本：用无菌脱脂棉球擦拭有污染的风险点表面，大于 5 平方厘米；刮取可疑点表面污垢品 0.1g～0.2g，加入 5 倍体积约 1ml～2ml 生理盐水，充分浸泡脱脂棉球，溶解污垢，液体取样 0.5ml 左右，12000rpm离心 3min，取上清进行检测。

固体样本：目测体积黄豆粒大小或称取，约 0.1g～0.2g，加入 5 倍体积（约 1ml～2ml）生理盐水，研钵、组织研磨器、组织破碎仪制成组织匀浆液，液体取样 0.5ml 左右，12000rpm离心 3min，取上清进行检测。

3.标本保存：用于核酸检测的标本应尽快进行检测，能在 24 小时内检测的标本可置于 4℃保存；24 小时内无法检测的标本则应置于-70℃或以下保存（如无-70℃保存条件，则于-20℃冰箱暂存）。标本运送建议采用干冰等制冷方式进行保藏，运送期间应避免反复冻融。

4.检验方法

4.1取一个干净的 1.5ml 离心管，加入 200μl 待检样品（样品需平衡至室温），加入 500μl 缓冲液 J1 混匀，涡旋振荡 15 秒混匀，室温孵育 5 分钟，即为样品裂解混合液。

4.2将样品裂解混合液全部吸至核酸纯化柱中（吸附柱放在收集管中），盖上管盖，12000rpm 离心 3 分钟，弃收集管内液体，将吸附柱重新放回收集管中。

4.3小心打开吸附柱盖子，加入 700μl 缓冲液 J2，盖上管盖，12000rpm 离心 1 分钟，弃收集管内液体，将吸附柱重新放回收集管中。

4.4小心打开吸附柱盖子，加入 700μl 缓冲液 J3，盖上管盖，12000rpm 离心 1 分钟，弃收集管内液体，将吸附柱重新放回收集管中。

4.5再次 12000rpm 离心 2 分钟，弃收集管，将吸附柱放入一个新的 1.5ml 离心管中。

4.6小心打开吸附柱的盖子，向吸附膜的中间部位悬空滴加 50μl 缓冲液 J4，盖上盖子，室温静置 1 分钟，再 12000rpm 离心 1 分钟，弃吸附柱，盖上离心管盖，管中液体即为待检样品核酸，可继续进行分子生物学实验，也可保存于-20℃以下。

5.[规格] 50 检份/盒

6.[贮藏与有效期] 试剂盒中所有组分可在 2℃～40℃保存 15 个月。

	7
	RNA病毒基因组提取试剂盒 （手提版）
	1.RNA病毒基因组提取试剂盒

本试剂盒采用可以特异性结合病毒RNA的离心吸附柱和独特的缓冲液系统，适用于血液、血清、体液、分泌物及多种动物细胞和组织中DNA/RNA的提取，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。

2.使用方法

2.1样品采集处理

2.1.1采集样品种类及处理方式详见附图。

2.1.2液体样品:12000rpm离心1-3分钟，取200μl为待检样品。

2.1.3 固体样品:根据附图处理为液体，然后12000rpm离心2分钟，直接取200μl上清为待检样品。

2.2裂解:取一个干净的1.5ml离心管，加入200μl待检样品(样品需平衡至室温)，再依次加入20μl蛋白酶K和500μl缓冲液R1混匀，涡旋振荡15秒混匀，室温孵育5分钟，即为样品裂解混合液。

2.3病毒 DNA/RNA提取

2.3.1将样品裂解混合液全部吸至吸附柱中(吸附柱放在收集管中)，盖上管盖，12000rpm离心3分钟，弃收集管内液体，将吸附柱重新放回收集管中。

2.3.2 小心打开吸附柱盖子，加入700μl缓冲液R2，盖上管盖，12000rpm离心1分钟，弃收集管内液体，将吸附柱重新放回收集管中。

2.3.3 小心打开吸附柱盖子，加入700μl缓冲液R3，盖上管盖，12000rpm离心1分钟，弃收集管内液体，将吸附柱重新放回收集管中。

2.3.4再次12000rpm离心2分钟，弃收集管，将吸附柱放入一个新的1.5ml离心管中。

2.3.5小心打开吸附柱的盖子，向吸附膜的中间部位悬空滴加50μl缓冲液R4，盖上盖子，室温静置1分钟，再12000rpm离心1分钟，弃吸附柱，盖上离心管盖，管中液体即为待检样品核酸，可继续进行分子生物学实验，也可保存于-20℃以下。

3.[规格] 50 T/盒 

4.[贮藏与有效期]室温(15℃-25℃)干燥条件下保存，有效期为15个月。

	8
	非洲猪瘟病毒荧光PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.作用与用途 用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 

2. 用法 

2.1 样品采集及处理 

2.1.1 活猪样品 无菌采集抗凝血或血清 5ml。2-8℃低温运至实验室用于检测。 

2.1.2 病死猪剖检样品或屠宰场剖检样品 无菌采集死猪的脾脏、肺脏、肾脏、扁桃体、淋巴结、肌肉等组织样品。2-8℃低温运至实验室用于检测。 

2.1.3 病猪污染的周边环境 采集与病猪相关场所的粪便、污水样品。2-8℃低温运至实验室用于检测。 

2.2 样品处理方法 

2.2.1 全血、血清样品处理方法 直接取 200μl 全血、血清进行核酸提取。 

2.2.2 淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉等组织样品处理方法 取适当大小的组织块放入盛有PBS缓冲液的研磨管中，震荡研磨，制成约 10%的组织匀浆液，5000 转/分钟离心 5 分钟，取 200μl 上清液进行核酸提取。 

2.2.3 粪便、血粉样品处理方法 取适量的粪便、血粉放入盛有 PBS 缓冲液的研磨管中，震荡研磨，制成约 10%的匀浆液，5000 转/分钟离心 5 分钟，取 200μl上清液进行核酸提取。

2.2.4 污水样品处理方法 摇匀后，取 200μl 污水进行核酸提取。 

2.3 样品核酸提取 采用 DNA 提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的核酸。低温保存待检。 

2.4 PCR 扩增 将试剂盒置室温使荧光 PCR 预混液、阴性对照和阳性对照完全融解，并混匀。取 18μl 荧光 PCR 预混液至每个反应管内，然后加 2μl 所提取的样品核酸，每个反应总体积为 20μl。每次检测应设立阳性对照和阴性对照。在荧光 PCR 仪上进行扩增检测。 

2.5 反应程序 50℃孵育 2分钟，95℃预变性 5 分钟；95℃变性 15 秒，60℃退火延伸 1分钟，45个循环，在每一循环的 60℃时收集 FAM 荧光信号。

2.6 判定 2.1 阳性对照 Ct 值应＜30 且出现特异性扩增曲线，阴性对照应无 Ct 值或 Ct 值≥40 且 无特异性扩增曲线，试验结果有效；否则应重新进行试验。

2.7 被检样品 Ct 值≤38 且出现特异性扩增曲线，判为阳性；当无 Ct 值或 Ct 值≥40， 判为阴性；当 38＜Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线，判为疑似。对疑似样品，模板量加倍（4µl）进行复检2次，有1次出现 Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线即判为阳性，否则判为阴性。

3.[规格]50T/盒。
4.[贮藏与有效期] -20℃以下保存，有效期为 12个月。

	9
	禽流感病毒通用型荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.[作用与用途]用于禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒（AIV)核酸检测。

2.用法

2.1 样品处理

采用RNA提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检核酸，低温保存。

2.2 扩增试剂准备

2.2.1将引物探针(棕色管)和RT-PCR酶反应液瞬时离心后，将RT-PCR酶反应液全部移至引物探针(棕色管)中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成RT-PCR反应液。

2.2.2根据检测样品数量每个PCR反应管加入20ulRT-PCR反应液;先取5ul阴性对照、再取5ul待检核酸、最后取5ul阳性对照(充分混匀)分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个PCR反应管内液体的体积为25ul。

2.3荧光RTPCR反应 加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应:

1)50℃反转录5分钟；2)95℃预变性30秒；3)95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环：设置60℃收集FAM荧光信号。

2.4分析方法 采用仪器设备默认的自动分析方法，计算荧光PCR反应Ct值。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 FAM信号通道下,当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做3个重复反应，任一反应的Ct 值≤40，则判为阳性；3个重复同时无Ct值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒

5.[贮藏与有效期]-15℃以下保存,有效期为15个月。

	10
	禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂盒
	1.作用与用途 用于禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒(AIV)H5/H7亚型核酸检测。

2.用法

2.1 样品处理

采用RNA 提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检RNA，低温保存。

2.2扩增试剂准备

2.2.1将引物探针(棕色管)和RT-PCR酶反应液瞬时离心后，将RT-PCR酶反应液全部移至引物探针(棕色管)中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成RT-PCR反应液。

2.2.2 根据检测样品数量每个PCR反应管加入20ulRT-PCR反应液;先取5ul阴性对照、再取5ul待检 RNA、最后取5ul阳性对照(充分混匀)分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个PCR反应管内液体的体积为25ul。

2.3荧光RT-PCR反应 加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应:

1)50℃反转录5分钟;2)95℃预变性30秒;3)95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环;设置60℃收集FAM与VIC荧光信号。

2.4分析方法 采用仪器设备默认的自动分析方法，计算荧光PCR反应Ct值。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且Ct值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无Ct值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 

3.2.1禽流感病毒 H5 亚型核酸用 FAM 通道检测,当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做 3 个重复反应，任一反应 的 Ct 值≤40，则判为阳性；3 个重复反应同时无 Ct 值时，则判为阴性。

3.2.2禽流感病毒 H7 亚型核酸用 VIC 通道检测,当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做 3 个重复反应，任一反应 的 Ct 值≤40，则判为阳性；3 个重复反应同时无 Ct 值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒。

5.[贮藏与有效期]-20℃以下冷冻保存，有效期15个月。

	11
	口蹄疫通用荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.作用与用途  用于动物舌、鼻、蹄水泡皮,O-P液、淋巴结、扁桃体、肌肉、脾脏、肾脏、肺脏等样品中口蹄疫病毒(FMDV)核酸的检测。

2.用法

2.1 样品处理

采用RNA提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检核酸，低温保存。

2.2 扩增试剂准备

2.2.1将引物探针和RT-PCR酶反应液瞬时离心后，将RT-PCR酶反应液全部移至引物探针中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成RT-PCR反应液。

2.2.2根据检测样品数量每个PCR反应管加入20ulRT-PCR反应液;先取5ul阴性对照、再取5ul待检核酸、最后取5ul阳性对照(充分混匀)分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个PCR反应管内液体的体积为25ul。

2.3荧光RT-PCR反应 加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应：

1)50℃反转录5分钟；2)95℃预变性30秒；3)95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环；设置60℃收集FAM荧光信号。

2.4分析方法采用仪器设备默认的自动分析方法，计算荧光PCR反应Ct值。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做3个重复反应，任一反应的Ct 值≤40，则判为阳性；3个重复同时无Ct值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒。

5.[贮藏与有效期]-15℃以下保存,有效期为15个月。

	12
	猪瘟病毒荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.作用与用途  用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肾脏、肝脏、肌肉、血液、精液等样品中的猪瘟病毒(CSFV)核酸的检测。

2用法

2.1 样品处理

采用RNA提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检核酸，低温保存。

2.2 扩增试剂准备

2.2.1将引物探针(棕色管)和RT-PCR酶反应液瞬时离心后，将RT-PCR酶反应液全部移至引物探针(棕色管)中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成RTPCR反应液。

2.2.2根据检测样品数量每个PCR反应管加入20ul RT-PCR反应液;先取5ul阴性对照、再取5ul待检核酸、最后取5ul阳性对照(充分混匀)分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个PCR反应管内液体的体积为25ul。

2.3荧光RT-PCR反应 加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应：

1)50℃反转录5分钟；2)95℃预变性30秒；3)95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环:设置60℃收集FAM荧光信号。

2.4分析方法 采用仪器设备默认的自动分析方法，计算荧光PCR反应Ct值。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做3个重复反应，任一反应的Ct 值≤40，则判为阳性；3个重复同时无Ct值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒。

5.[贮藏与有效期]-15℃以下保存,有效期为15个月。

	13
	小反刍兽疫荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.作用与用途  用于鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺等组织样品中小反刍兽疫病毒(PPRV)核酸的检测。

2.用法

2.1 样品处理

采用RNA提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检核酸，低温保存。

2.2 扩增试剂准备

2.2.1将引物探针(棕色管)和RT-PCR酶反应液瞬时离心后，将RT-PCR酶反应液全部移至引物探针(棕色管)中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成RT-PCR反应液。

2.2.2根据检测样品数量每个PCR反应管加入20ul RT-PCR反应液;先取5ul阴性对照、再取5ul待检核酸、最后取5ul阳性对照(充分混匀)分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个PCR反应管内液体的体积为25ul。

2.3荧光RTPCR反应  加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应:

1)50℃反转录5分钟；2)95℃预变性30秒；3)95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环：设置60℃收集FAM荧光信号。

2.4分析方法 采用仪器设备默认的自动分析方法，计算荧光PCR反应Ct值。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做3个重复反应，任一反应的Ct 值≤40，则判为阳性；3个重复同时无Ct值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒。

5.[贮藏与有效期]-15℃以下保存,有效期为15个月。

	14
	新城疫荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.作用与用途  用于禽类组织、分泌物和排泄物及组织样品中新城疫病毒(NDV)强毒株核酸检测。 

2.用法 

2.1 样品处理 

采用RNA 提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检 RNA，低温保存。 

2.2 扩增试剂准备 

2.2.1 将引物探针（棕色管）和 RT-PCR 酶反应液瞬时离心后，将 RT-PCR 酶反应液全部移至引物探针（棕色管）中，颠倒混匀 6 次，充分混匀，配制成 RT-PCR 反应液。 

2.2.2 根据检测样品数量每个 PCR 反应管加入20μlRT-PCR 反应液；先取5μl阴性对照、再取5μl待检 RNA、最后取5μl阳性对照（充分混匀）分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧 PCR反应管，每个 PCR 反应管内液体的体积为 25μl。 

2.3 荧光RT-PCR反应加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光 PCR 仪内，进行如下反应： 

1）50ºC 反转录15分钟；2）95ºC预变性30秒；3）95ºC变性10秒，60ºC延伸30秒，共40个循环；设置60ºC收集FAM荧光信号。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做3个重复反应，任一反应的Ct 值≤40，则判为阳性；3个重复同时无Ct值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒 

5.[贮藏与有效期]-20℃以下冷冻保存，有效期15个月。

	15
	猪蓝耳病毒荧光RT-PCR试剂-病原体核酸检测试剂盒
	1.作用与用途 用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肺脏、肝脏、血液、精液等样品中的猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）核酸的检测。 

2. 用法 

2.1 样品处理 

采用 RNA 提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的待检核酸，低温保存。 

2.2 扩增试剂准备 

2.2.1 将引物探针和RT-PCR 酶反应液瞬时离心后，将 RT-PCR 酶反应液全部移至引物探针中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成 RT-PCR 反应液。

2.2.2 根据检测样品数量每个PCR反应管加入20μlRT-PCR反应液；先取5μl阴性对照、 再取5μl待检核酸、最后取5μl阳性对照（充分混匀）分别加到不同的 PCR 反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个 PCR 反应管内液体的体积为 25μl。 

2.3 荧光 RT-PCR 反应 加样后将 PCR 反应管瞬时离心，然后置于荧光 PCR 仪内，进行 如下反应：1）50ºC 反转录 5 分钟；2）95ºC 预变性 30 秒；3）95ºC变性10秒，60ºC 延伸30秒，共40个循环；设置60ºC收集FAM 荧光信号。 

2.4 分析方法 采用仪器设备默认的自动分析方法，计算荧光 PCR 反应 Ct 值。

3 判定

3.1 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。

3.2 结果判定 FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜37 时可判定为核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为核酸阴性；当样品 37≤Ct 值≤40 时判定为核酸可疑。核酸可疑样品可根据需求进行复检，复检时每个样品做3个重复反应，任一反应的Ct 值≤40，则判为阳性；3个重复同时无Ct值时，则判为阴性。

4.[规格]50T/盒 

5.[贮藏与有效期]-20℃以下冷冻保存，有效期15个月。

	16
	▲O型口蹄疫抗体ELISA试剂
	1.作用与用途 用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 O型抗体。

2.操作步骤：

2.1每孔加入40ul样品稀释液；

2.2在A1和B1孔加入FMDV O C阴性对照血清各10ul；在C1和D1孔加入FMDV O C阳性对照血清各10ul；剩余孔中加入待检样品10ul；

2.3每孔加入50ul的酶标抗体；

2.4 轻轻振匀孔中样品(勿溢出)，37℃孵育30分钟；
2.5 甩干FMDV O C抗原包被板孔中的液体，每孔加入300ul工作浓度的洗涤液，洗涤3次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干；
2.6 每孔先后加入50ul底物溶液A和50ul底物溶液B;混匀后37℃避光孵育10分钟；
2.7 每孔加入50ul的终止液终止显色反应；使用酶标仪测定450nm波长处的OD值。

3.结果判定

3.1 FMDV O C阴性对照血清的平均OD值即ODNC ；FMDV O C 阳性对照血清的平均OD值即 ODPC ；待检血清的 OD 值即为 OD S ；

3.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PI PC =(OD NC -OD PC )/OD NC ×100%

待检血清抑制率即 PI S =(OD NC -OD S )/OD NC ×100%

3.3 试验成立条件：OD NC ＞0.5 且 PIPC ＞50%，试验结果有效；否则，重新进行试验。

3.4 判定：在试验成立的前提下，待检血清抑制率即 PIS ≥50%，结果判为阳性；PI S ＜50%，结果判为阴性。

4.[规格]192孔/盒。
5.[贮藏与有效期]2℃-8℃保存，有效期15个月。

	17
	A型口蹄疫抗体ELISA试剂
	1.作用与用途 用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 A 型抗体。

2.操作步骤

2.1每孔加入40ul样品稀释液；

2.2在A1和B1孔加入FMDV A C阴性对照血清各10ul；在C1和D1孔加入FMDV A C阳性对照血清各10ul；剩余孔中加入待检样品10ul；

2.3每孔加入50ul的酶标抗体；

2.4轻轻振匀孔中样品(勿溢出)，37℃孵育30分钟；

2.5 甩干FMDV A C抗原包被板孔中的液体，每孔加入300ul工作浓度的洗涤液，洗涤3次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干；

2.6 每孔先后加入50ul底物溶液A和50ul底物溶液B；混匀后37℃避光孵育10分钟；

2.7 每孔加入50ul的终止液终止显色反应;使用酶标仪测定450nm波长处的OD值。

3.结果判定

3.1 FMDV O C阴性对照血清的平均OD值即ODNC ；FMDV O C 阳性对照血清的平均OD值即 ODPC ；待检血清的 OD 值即为 OD S ；

3.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PI PC =(OD NC -OD PC )/OD NC ×100%

待检血清抑制率即 PI S =(OD NC -OD S )/OD NC ×100%

3.3 试验成立条件：OD NC ＞0.5 且 PIPC ＞50%，试验结果有效；否则，重新进行试验。

3.4 判定：在试验成立的前提下，待检血清抑制率即 PIS ≥50%，结果判为阳性；PI S ＜50%，结果判为阴性。

4.[规格]192孔/盒。
5.[贮藏与有效期]2℃-8℃保存，有效期15个月。

	18
	猪瘟抗体ELISA试剂
	1.作用与用途 用于检测猪血清中的猪瘟病毒抗体。

2.操作步骤

2.1 每孔加入80ul样品稀释液,A1、B1、C1、D1孔不加样品稀释液；

2.2 在A1和B1孔加入CSFV E2 I阴性对照血清各100ul；在C1和D1孔加入CSFVE2I阳性对照血清各100ul；剩余孔中加入待检血清20ul；

2.3 轻轻振匀孔中样品(勿溢出)，37C孵育30分钟；

2.4甩干CSFV E2 I抗原包被板孔中的液体，每孔加入300ul工作浓度的洗涤液,洗涤5次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干；

2.5 每孔加入100ul的酶标抗体，37℃孵育30分钟；

2.6 甩干CSFV E2 I抗原包被板孔中的液体,每孔加入300ul工作浓度的洗涤液,洗涤5次,在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干；

2.7 每孔先后加入50ul底物溶液A和50ul底物溶液B;混匀后37℃避光孵育10分钟；

2.8 每孔加入50l的终止液终止显色反应;使用酶标仪测定450nm波长处的OD值。

3.结果判定

3.1 CSFV E2 I 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC ；CSFV E2 I 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC ；待检血清的 OD 值即为 OD S ；

3.2 CutOff 值的计算：CutOff 值=OD NC ×2.1（若 OD NC ≥0.05 则按实际值计算；若 OD NC ＜0.05 则按 0.05计算）；

3.3 试验成立条件：OD NC 值≤0.3 且 OD PC 值≥0.6，试验结果有效；否则重新进行试验；

3.4 判定：在试验成立的前提下，OD S ＜CutOff值，结果判为阴性；OD S ≥CutOff值，结果判为阳性。

4.[规格]192孔/盒。
5.[贮藏与有效期]2℃-8℃保存，有效期15个月。

	19
	小反刍兽疫抗体ELISA试剂
	1.作用与用途 用于检测绵羊、山羊血清中的小反刍兽疫病毒抗体。

2.操作步骤

2.1在A1和B1孔加入PPRV C阴性对照血清各50ul；在C1和D1孔加入PPRV C阳性对照血清各50ul；在EI和F1孔加入样品稀释液各50ul；剩余孔中加入25ul样品稀释液，然后加入待检样品25ul；

2.2 轻轻振匀孔中样品(勿溢出)，37℃孵育60分钟；

2.3甩干PPRV C抗原包被板孔中的液体，每孔加入300ul工作浓度的洗涤液，洗涤4次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干；

2.4 每孔加入50ul的PPRV C酶标抗体；37℃孵育30分钟；

2.5 甩干PPRV C抗原包被板孔中的液体，每孔加入300ul工作浓度的洗涤液，洗涤4次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干；

2.6 每孔加入50ul底物溶液；室温避光孵育15分钟；

2.7 每孔加入50ul的终止液终止显色反应；使用酶标仪测定450nm波长处的OD值。

3 结果判定

3.1 PPRV C阴性对照血清的平均OD值即OD NC ；PPRV C阳性对照血清的平均OD值即OD PC ；酶标抗体（空白）的平均OD值即OD Cm ；待检血清的OD值即为OD S ；

3.2 阈值计算 阳性对照血清阻断率即PI PC =100-OD PC /OD Cm ×100；阴性对照血清阻断率即PI NC =100-OD NC /OD Cm ×100；待检血清阻断率即 PIS =100-OD S/OD Cm ×100；

3.3 试验成立条件：PI NC ＜40 且 PI PC ＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验。

3.4 判定：在试验成立的前提下，待检血清阻断率即 PB S ＞50，结果判为阳性；PB S ≤50，结果判为阴性。

4.[规格]192孔/盒。
5.[贮藏与有效期]2℃-8℃保存，有效期15个月。

	20
	猪蓝耳病抗体ELISA试剂
	1.作用与用途 用于检测猪血清中的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。

2.操作步骤 

2.1在 A1 和 B1 孔加入 PRRSV I 阴性对照血清各 100μl；在 C1 和 D1 孔加入 PRRSV I 阳性对照血清各 100μl；剩余孔中加入稀释后的待检样品 100µl； 

2.2轻轻振匀孔中样品（勿溢出），室温（23℃~26℃）孵育 30 分钟； 2.3甩干 PRRSV I 抗原包被板孔中的液体，每孔加入 300μl 工作浓度的洗涤液，洗涤 4 次，在洗涤和加 入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干； 

2.4每孔加入 100μl 的酶标抗体；室温（23℃~26℃）孵育 30 分钟； 2.5 甩干 PRRSV I 抗原包被板孔中的液体，每孔加入 300μl 工作浓度的洗涤液，洗涤 4 次，在洗涤和加 入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干；

2.6 每孔先后加入 100μl 底物溶液；混匀后，室温（23℃~26℃）避光孵育 15 分钟； 

2.7 每孔加入 100μl 的终止液终止显色反应；使用酶标仪测定 450nm 波长处的 OD 值。

3.结果判定 

3.1 PRRSV I 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；PRRSV I 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的 OD 值即为 ODS； 

3.2 阈值计算 S/P =（ODS-ODNC）/（ODPC-ODNC）；

3.3 试验成立条件：ODNC 值≤0.15 且 ODPC-ODNC 值≥0.15，试验结果有效；否则重新进行试验； 

3.4 判定：在试验成立的前提下，S/P＜0.4，结果判为阴性；S/P≥0.4，结果判为阳性。

4.[规格]192孔/盒。
5.[贮藏与有效期]2℃-8℃保存，有效期15个月。

	21
	伪狂犬病毒gE抗体竞争ELISA试剂
	1.作用与用途 用于检测猪血清中的伪狂犬病病毒（PRV）gE 蛋白抗体；
2. 操作步骤 

2.1 每孔加入 50μl 样品稀释液，在 A1 和 B1 孔加入 PRV gE B 阴性对照血清各 50μl；在 C1 和 D1 孔加入PRV gE B 阳性对照血清各 50μl；剩余孔中加入待检样品 50µl； 

2.2 轻轻振匀孔中样品（勿溢出），37℃孵育 60 分钟； 

2.3 甩干 PRV gE B 抗原包被板孔中的液体，每孔加入 300μl 工作浓度的洗涤液，洗涤 3 次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干； 

2.4 每孔加入100μl 的PRV gE B 酶标抗体；37℃孵育 30 分钟； 

2.5 甩干 PRV gE B 抗原包被板孔中的液体，每孔加入 300μl 工作浓度的洗涤液，洗涤 3 次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干； 

2.6 每孔先后加入 50μl 底物溶液 A 和 50μl 底物溶液 B；混匀后 37℃避光孵育 10 分钟； 

2.7 每孔加入 50μl 的终止液终止显色反应；使用酶标仪测定 450nm 波长处的 OD 值。

3 结果判定

3.1 PRV gE B阴性对照血清的平均OD值即OD NC ；PRV gE B阳性对照血清的平均OD值即OD PC ；样品的OD值即为 OD S ；

3.2 阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PI PC =100-OD PC /ODNC ×100；

样品阻断率即 PI S =100-OD S /OD NC ×100。

3.3 试验成立条件：OD NC ＞0.5 且 PI PC ＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验。

3.4 判定：在试验成立的前提下，样品阻断率即 PI S ＞50，结果判为阳性；PI S ≤50，结果判为阴性。

4.[规格] 192 孔/盒。                    

5.[贮藏与有效期] 2℃～8℃保存，有效期为 15 个月。

	22
	伪狂犬病毒gB抗体竞争ELISA试剂
	作用与用途 用于检测猪血清中的伪狂犬病病毒（PRV）gB 蛋白抗体。 

操作步骤 

2.1 每孔加入 50μl 样品稀释液，在 A1 和 B1 孔加入 PRV gB B 阴性对照血清各 50μl；在 C1 和 D1 孔加入 PRV gB B 阳性对照血清各 50μl；剩余孔中加入待检样品 50µl； 

2.2 轻轻振匀孔中样品（勿溢出），37℃孵育 60 分钟； 

2.3 甩干 PRV gB B 抗原包被板孔中的液体，每孔加入 300μl 工作浓度的洗涤液，洗涤 3 次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干； 

2.4 每孔加入100μl的PRV gB B 酶标抗体；37℃孵育 30 分钟； 

2.5 甩干 PRV gB B 抗原包被板孔中的液体，每孔加入 300μl 工作浓度的洗涤液，洗涤 3 次，在洗涤和加入下一个试剂前，避免孔壁变干，最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干； 

2.6 每孔先后加入 50μl 底物溶液 A 和 50μl 底物溶液 B；混匀后 37℃避光孵育 10 分钟； 

2.7 每孔加入 50μl 的终止液终止显色反应；使用酶标仪测定 450nm 波长处的 OD 值。

3 结果判定

3.1 PRV gB B阴性对照血清的平均OD值即OD NC ；PRV gB B阳性对照血清的平均OD值即OD PC ；样品的OD值即为 OD S ；

3.2 阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PI PC =100-OD PC /ODNC ×100；

样品阻断率即 PI S =100-OD S /OD NC ×100。

3.3 试验成立条件：OD NC ＞0.5 且 PI PC ＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验。

3.4 判定：在试验成立的前提下，样品阻断率即 PI S ＞50，结果判为阳性；PI S ≤50，结果判为阴性。

4.[规格] 192 孔/盒。                    

5.[贮藏与有效期] 2℃～8℃保存，有效期为 15 个月。

	23
	PBS粉剂
	PBS缓冲液即用型干粉,pH7.2-7.4。  
[规格] 2L/包。                    

3.[贮藏与有效期] 室温 或者2℃～8℃保存保存，有效期为 12个月。


注：1.本项目采购标的所属行业均为工业。

2.加“▲”为本项目核心产品。

三、质量要求（实质性要求）

响应文件及供应商所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准符合国家相关的质量标准和出厂标准。

2.所响应的货物是经检验合格的国标产品，内外包装标签齐备完整，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

3.响应产品制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

4.供应商应按照国家有关标准和采购文件要求对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场测试和试运行。确保各设备完整地通过验收，并负责向采购人提交所提供产品完整的通过验收的证明文件。

5.供应商应免费将所供货物运送到采购人指定地点。

四、履约能力要求

生产研发制造能力、货源组织及运输交付能力、具有完成项目的丰富履约经验。

人员配置及专业技术能力(拟投入本项目人员分工、联系方式等）。

供应商应针对本项目制定详细的项目实施方案，实施方案需包含：货源组织，包装运输及进度保障措施，实施流程，质量保障措施，货品验收，应急预案。

五、商务要求
（一）履约时间：合同签订后，按照采购清单、参数要求供货（根据采购人安排在合理时间内供货）（实质性要求）

（二）履约地点：采购人指定地点。

（三）履约保证金：本项目不收取
（四）报价要求

报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人工劳务、设备投入、验收、利润、风险、税金、培训、招标代理服务费等的一切费用。

（五）付款方式：合同中约定。
六、售后服务
售后服务要求： 

1.按照国家“三包”规定及相关行业规定实行售后服务。 

2. 产品使用过程中出现质量问题，采购人告知成交供应商后，成交供应商 

须在 1 日内响应，3 日内上门处理，5 日内对问题产品完成更换。 

3.成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

七、验收 
采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、询价通知书规定的要求和响应 文件及合同承诺的内容进行验收。

第六章  响应文件格式

    一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

    二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、相关法律法规对格式文件另有要求的从其规定。
一、法定代表人授权书

大竹县动物疫病预防控制中心：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：授权代表参加询价时适用。

附：法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件
二、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

注：供应商基本情况应包括但不限于表格内容。

三、承诺函

_______________：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

_______________：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日
五、报价一览表

（此表作为报价文件单独密封，投标文件内不报价）

	序号
	货     物（产

品）名称
	品牌
	制造

商家
	产地
	规格

型号
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	项目完

成时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：


注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

3.供应商必须按“报价一览表”格式完全响应，逐项明确填写表内全部内容， 不得缺项，否则作无效响应处理。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX 

日
期：XXXX

六、中小企业声明函
 
　　本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 {采购单位名称} 的 {项目名称} 采购活动，提供的本包项目下全部货物均由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. {标的名称} ，属 于 {采购文件中明确的所属行业} 行业；制造商为 ______
，从业人员 ______人，营业收入为 ______万元，资产总额为 ______万元，属于 _________； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
　　企业名称(签章)： {供应商名称} 

                                            日   期: {当前日期}

注： 
1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。 
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
七、残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

八、技术、服务要求应答表

第XX包
	序号
	包号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、商务应答表

第XX包
	序号
	包号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十一、报价产品技术参数表

采购编号：

	序号
	包号
	货物（设备）名称
	采购文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十二、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

第七章  评审方法

询价小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.询价程序

1.1供应商签到并递交响应文件。

1.2资格审查。

1.3出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

1.5所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

1.6供应商报价结束后，询价小组拟出具评审报告前，询价采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

1.7询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

1.8采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商）。

1.9发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

2.评审程序、评审方法、评审标准

2.1熟悉和理解询价通知书和停止评审。

2.1.1 询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

（1）询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）询价通知书载明的成交原则不合法的；
（6）询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，询价小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格审查。

2.2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2.2询价小组应依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2.3询价小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3询价。

供应商资格审查结束后，询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应询价通知书的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4一次性报价。

2.4.1询价小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.4.2最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5复核。

供应商报价结束后，询价小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.6推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。

2.7出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

2.8询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.9供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和询价通知书中对供应商的资格条件要求。询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.10有失信行为记入诚信档案且在有效期内的供应商，实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审。因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺或注明。

2.11 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。

2.12询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 供应商现场报价，应当在评审室外填写报价单，必须按照报价表格式完整填写，并签字或盖章，密封递交现场监督人员。由工作人员收齐后集中递交询价小组。工作人员不能拆封供应商报价单。供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.14 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，询价小组应将其响应文件作无效处理。

2.15出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.评审纪律

3.1询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3.3询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请

第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXX                                         

签订地点：XXX                                         

签订时间：XXX年XXX月XXX日                                         

采购人（甲方）：XXX                                          

供应商（乙方）：XXX                                          
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期
	资金来源（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	预算内
	预算外
	自

筹
	其

他

	 
	 
	吨
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起XXX天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
2.验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等国家及四川省相关政府采购规定执行。 

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。
2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。
3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 
七、违约责任

1.甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；
（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2.乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。
甲方：   （盖单位公章）   

    乙方：   （盖单位公章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日

- 1 -
PAGE  
- 31 -

