## Sheet1
达州市大竹生态环境局2022年10月移动执法系统开展工作情况
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2022.10.10 | 大竹县金鸡乡卫生院 | 陈太勇、温博 | 现场检查时，该卫生院正在营业；该院建有医疗废水一体化处理系统，间歇处理，处理后的废水经消毒后排入乡镇污水管网，有运行及加药消毒记录；现场检查时该卫生院污水处理系统因电控柜线路被雨水淋湿出现故障无法使用，废水存于收集池未排放；该卫生院设置有医疗废物暂存间，有标识标牌，分类存放，有相关记录，接受6家村卫生室的医疗废物共同交由达州佳境公司处理，有转移联单。执法人员现场告知该院负责人，要尽快将污水处理系统电控柜线路修复，确保系统可运行，在修复正常运行之前不得排放废水。
2 | 2022.10.13 | 大竹县脱贫攻坚改善人居环境—垃圾压缩中转站建设项目（柏林镇） | 游勇权、陈太勇 | 现场检查时，该中转站已建成但未投入使用，办理有环评手续。现场未发现环境违法行为。
3 | 2022.10.13 | 大竹县清河镇陈氏养殖场 | 游勇权、陈太勇 | 现场检查时，该养殖未养殖生猪，正在对养殖圈舍及配套的污染防治设施进行维修，现场未发现环境违法行为。
4 | 2022.10.14 | 大竹县中医院 | 陈太勇、蒋贤伟 | 该医院为正面清单企业，执法人员通过在线监控系统对其上传数据进行检查，该医院废水排放均符合规定的排放标准，未发现有超标排放的行为。
5 | 2022.10.17 | 大竹陈军砂石厂 | 蒋贤伟、姚勇 | 现场检查时，该砂石厂停产，现场无人值守。
6 | 2022.10.17 | 张展平羊场 | 温博、游勇权 | 现场检查时，该养羊场建在山上，采用散养放养，目前存栏约200头，建有干粪堆场，干粪用于农用。建议将该养羊场监管类别纳入其它管理。
7 | 2022.10.17 | 大竹县黄滩乡卫生院 | 陈太勇、蒋贤伟 | 现场检查时，该卫生院正在营业；该院建有医疗废水一体化处理系统，间歇处理，处理后的废水经消毒后排入乡镇污水管网，有运行及加药消毒记录，每年开展了一次自行监测；现场检查时该卫生院污水处理系统自动控制按钮出现故障无法自动运行，采用手动控制处理废水；该卫生院设置有医疗废物暂存间，有标识标牌，分类存放，有相关记录，接受1家村卫生室的医疗废物共同交由达州佳境公司处理，有转移联单；该卫生院有一台X线机，取得了辐射安全许可证。执法人员现场告知该院负责人，尽快修复废水处理自动控制，在修复之前确保手动控制正常处理废水。
8 | 2022.10.17 | 大竹县川白建材有限责任公司 | 游勇权、温博 | 现场检查时，该公司焙烧窑正在烧砖，脱硫设施正在运行，经执法人员ＰＨ试纸测试碱液池碱液酸碱度在9左右；该公司破碎筛分工序白天未作业，管理人员介绍此工序为夜间错峰用电作业，此工序安装有布袋收尘设施，且在密闭车间内，矸石页岩卸料口及原料堆场搭建有钢架棚，并安装有喷雾除尘设施；该公司2022年3月底复产，并按照排污许可管理办法于2022年5月底自行监测，取得有《监测报告》，监测报告显示该公司排放的污染物均达标，夏季由于用电高峰限电停产，管理人员介绍公司于2022年9月初复产。执法人员调取了该公司《突发环境事件应急预案》，于2018年4月进行编制，未重新编制，按照《大竹县进一步帮助中小微企业和个体工商户纾困解难十条措施》（竹府办〔2022〕32号）文件精神，执法人员要求企业尽快重新编制《突发环境事件应急预案》，我局将对该公司整改情况进行复查，如该公司仍未重新编制《突发环境事件应急预案》，执法人员将按照相关的法律法规依法查处。
9 | 2022.10.19 | 大竹县星火禽业有限责任公司 | 陈太勇、温博 | 现场检查时，该公司养殖场正在养殖，有3个鸡舍，1个育雏鸡舍，2个大鸡舍，配料房2个，其中只有2个大鸡舍正在养殖蛋鸡，共存栏约7万羽；3个鸡舍均建有自动清粪设备，鸡粪通过粪车清运至该公司配套建有的鸡粪酵素肥厂，有清运记录。
10 | 2022.10.19 | 大竹县二郎镇卫生院 | 温博、姚勇 | 现场检查时，该医院正在营业，医疗废物暂存间有标识标牌，有台账记录，有转移联单，医疗废水经化粪池、沉淀池抽入一体化设备处理后排入场镇生活污水管网，有加药记录，沉淀池抽入到一体化设备设为自动抽取，现场未见抽水，医疗废水有第三方监测报告，监测报告显示废水达标排放。存在问题：一体化设备的风机出现故障。执法人员现场要求该院及时修复一体化设备的风机。
11 | 2022.10.19 | 大竹县乡镇污水支管网建设项目（石河镇） | 蒋贤伟、陈太勇 | 现场检查时，该建设项目由大竹县兴竹城市建设有限公司建设，办理有环评手续（竹环函〔2020〕12号），支管网已完成建设并投入使用，大竹县乡镇污水支管网建设项目（石河镇）于2021年11月27日通过竣工环境保护验收。
12 | 2022.10.25 | 大竹县人民医院 | 蒋贤伟、温博 | 该医院为正面清单企业，执法人员通过在线监控系统对其上传数据进行检查，该医院废水COD、氨氮排放均符合规定的排放标准，余氯偶有小时数据超标情况，执法人员已通知该院负责人加强管理，确保排放废水中余氯在正常值范围。
13 | 2022.10.31 | 大竹县乡镇污水支管网建设项目（黄家乡） | 温博、姚勇 | 现场检查时，该建设项目由大竹县兴竹城市建设有限公司建设，办理有环评手续（竹环函〔2020〕10号），支管网已完成建设并投入使用，大竹县乡镇污水支管网建设项目（黄家乡）于2021年11月27日通过竣工环境保护验收。
14 | 2022.10.31 | 大竹县华丰砖厂 | 蒋贤伟、游勇权 | 现场检查时，该砖厂焙烧窑正在烧砖，制砖车间正在生产，原料矸石堆场全密闭，废气处理设施脱硫塔正在运行；执法人员现场用检验气瓶测试废气在线监控设施未发现异常；2022年5月7日，四川融华环境监测公司对该砖厂开展了排污许可监测，检测结果均达标。存在问题：设置有单独的危废暂存间有标识标牌但台账记录不规范，执法人员现场告知该砖厂负责人按要求完善规范危废台账记录。
15 | 2022.10.31 | 达州市同展建材有限责任公司新型环保墙材项目 | 陈太勇、温博 | 该项目于2018年5月28日获得大竹县环境保护局关于《达州市同展建材有限责任公司新型环保墙材项目环境影响报告表》的批复（竹环函〔2018〕127号），2018年8月20日通过竣工环境保护自主验收,取得了排污许可证，按要求开展了自行监测；现场检查时，该项目部分生产，设置有车辆进出冲洗设施；该项目建有封闭式生产厂房，破碎和筛分车间安装喷水雾装置，并安装有1套水膜除尘器；产品堆存于厂房内，原料采用防尘网覆盖，设置有雾炮机降尘；告知该公司现场负责人要加强管理，确保喷雾及其它污染防治设施设备正常使用。